| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн | Обьем | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж отмостки | м.кв. | 20,00 | 5,00 | 100,00 |
| 2 | Устройство отмостки с подготовкой | м.кв. | 40,00 | 5,00 | 200,00 |
| 3 | Облицовка цоколя пещаником | м.кв. | 75,00 | 44,66 | 3349,50 |
| 4 | Установка водосточніх желобов и сливных труб | м.п. | 25,00 | 88,00 | 2200,00 |
| 5 | Отделка фасада(шпатлевка, короед, покраска) | м.кв. | 80,00 | 680,00 | 54400,00 |
| 6 | Демонтаж-монтаж подшивы кровли(сайдинг) | м.п. | 45,00 | 10,00 | 450,00 |
| 7 | Отделка откосов(шпатлевка, короед, покраска) | м.п. | 40,00 | 30,00 | 1200,00 |

№ 367

Итого: 61 899,50 грн