| Демонтажные работы | Кол-во | Цена за 1 | итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Смывка мела потолка | 7,7 |  |  |
| Сбивка масл. краски и штукатурки стен до бетона | 42,5 |  |  |
| Демонтаж радиатора отопления | 1 |  |  |
| Демонтаж полотенцесушителя | 1 |  |  |
| Демонтаж труб воды и канализации | 7,7 |  |  |
| Демонтаж дверной коробки | 2 |  |  |
| Демонтаж плитки пола | 7,7 |  |  |
| Демонтаж стяжки | 7,7 |  |  |
| Штробление и резка бетона |  |  |  |
| Штробление под водопроводную разводку и канализацию | 8,1 |  |  |
| Штробление под развоку 220В | 15 |  |  |
| Резка дверного проема | 1 |  |  |
| Гипсокартон и стяжка |  |  |  |
| Стяжка под плитку | 4,3 |  |  |
| Устройство короба г/к | 1 |  |  |
| Устройство стены г/к | 5 |  |  |
| Устроцство стены кирпичной | 2,8 |  |  |
| Сантехника |  |  |  |
| Устройство водопроводной гребенки (метал.) | 8,1 |  |  |
| Подключение полотенцесушителя | 2 |  |  |
| Монтаж душкабины (низкий подон, ступенька) | 1 |  |  |
| Подключение радиатора отопления | 1 |  |  |
| Подключение умывальника | 2 |  |  |
| Подключение унитаза | 2 |  |  |
| Подключение стиральной машины | 1 |  |  |
| Устройство ревизий | 4 |  |  |
| Подключение смесителей | 4 |  |  |
| Монтаж ванной | 1 |  |  |
| Плиточные работы |  |  |  |
| Кладка плитки на стены 20*30 | 42,5 |  |  |
| Кладка плитки на пол 30*30 | 7,7 |  |  |
| Подрезка | 18 |  |  |
| Затирка | 42,5 |  |  |
| Фриз | 8 |  |  |
| Штукатурка и покраска |  |  |  |
| Штукатурка потолка | 7,7 |  |  |
| Покраска потолка | 7,7 |  |  |
| Столярнрные работы |  |  |  |
| Установка двери под ключ | 2 |  |  |
| Электрика |  |  |  |
| Укладка провода | 15 |  |  |
| Монтаж розеток | 4 |  |  |