| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Простукування, демонтаж та очищення фасаду від пошкодженого штукатурного розчину | кв.м. | 20 |
|  | Підготовка поверхні перед оздобленням штукатурним розчином(захист арматури від корозії, улаштування штукатурної сітки) | кв.м. | 20 |
|  | Штукатурення поверхні фасаду | кв.м. | 20 |
|  | Ремонт раніше загерметизованих стиків зовнiшнiх стін великопанельних будівель(демонтаж, очистка, герметизація робочим складом) | м.п. | 200 |
|  | Зачистка виступаючих поверхонь монтажної піни | м.п | 80 |
|  | Ремонт віконних відкосів плитами із пінополістиролу t=20мм, густиною 25кг/куб.м. | м.п | 80 |
|  | Улаштування штукатурної сітки | м.п | 80 |
|  | Штукатурення поверхні відкосів | м.п | 80 |