| № | Наименование работ | Ед. изм | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зачистка наждачной бумагой деревяных переплётов (снятие лопнувший краски) вручную 4-х окон | м2 | 36,1 |
| 2 | Шпаклёвка трещин переплетов окна разм. 1,92 х 2,35 м | м2 | 36,1 |
| 3 | Шлифовка наждачной бумагой перед покраской | м2 | 36,1 |
| 4 | Обработка олифой «Оксоль» деревянных переплётов и коробок | м2 | 36,1 |
| 5 | Покраска за 2 раза масляной краской окон двойных размером 1,92 х 2,35 с толщиной коробки 240мм | м2 | 36,1 |
| 6 | Зачистка наждачной бумагой окна размером 2,2м х 1,8м раковин | м2 | 7,92 |
| 7 | Шпаклёвка окна местами | м2 | 2,5 |
| 8 | Шпаклёвка перед покраской | м2 | 7,92 |
| 9 | Покраска за 2 раза масляной краской | м2 | 7,92 |
| 10 | Шлифовка 2-х дверей 2-х полых перед вскрытием лаком с двух сторон с коробками вручную | м2 | 12,9 |
| 11 | Вскрытие мебельным лаком | м2 | 12,9 |
| 12 | Снятие водоэмульсионной краски со стен перед шпаклёвкой под оклейкой обоями шпателями с наждачной бумагой | м2 | 37,6 |
| 13 | Грунтовка стен перед шпаклёвкой | м2 | 37,6 |
| 14 | Шпаклёвка стен тонкой финишной шпаклёвкой под обои | м2 | 37,6 |
| 15 | Грунтовка стен грунтом „Ceresit” | м2 | 37,6 |
| 16 | Оклейка набивных (объёмных) обоев под покраску | м2 | 37,6 |
| 17 | Покраска обоев за 2 раза водоэмульсионной краской | м2 | 37,6 |
| 18 | Покраска оконных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза | м/п | 6,6 |
| 19 | Покраска плинтуса за 2 раза | м/п | 13,0 |
| 20 | Транспортные расходы | 1/ездка | 1,0 |