| № п/п | Матеріали | Одниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж профлиста ТП 35 t=0,5мм | м² | 130 |
| 2 | Улаштування пароізоляційної плівки Rockwool t=0,2мм | м² | 130 |
| 3 | Улаштування утеплювача Monrock MAX t=180мм | м² | 130 |
| 4 | Улаштування гідроізоляційної плівки Rockwool t=0,2мм | м² | 130 |
| 5 | Улаштування вирівнюючої стяжки t=40мм | м² | 130 |
| 6 | Промазування мастикою окремих місць, примикань парапетів, водоприймальних жолобів, воздуховодів | м² | 150 |
| 7 | Гідроізолювання водоприймальних жолобів | шт. | 2 |
| 8 | Улаштування першого підстилаючого шару гідроізоляційного матеріалу Техноніколь Біполь ХПП 3,0мм | м² | 150 |
| 9 | Улаштування другого бронюючого шару гідроізоляційного матеріалу Техноніколь Біполь ЕКП 4,0мм | м² | 150 |
| 10 | Улаштування прижимної парапетної планки з оцинкованого заліза | м.п. | 50 |