| № п/п | Роботи та матеріали | Одниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розширення дверного прорізу | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж дверного блоку розміром 0,8х2.4 | шт. | 1 |
| 3 | Улаштування цегляної перегородки в ½ цеглини | м3 | 0,5 |
| 4 | Штукатурення поверхні цегляної стіни | м2 | 3 |
| 5 | Монтаж дверних укосів | м.п. | 8,00 |
| 6 | Установлення дверних блокiв в внутрiшнiх дверних прорiзах (0,8х2,1) 4шт | м2 | 1,50 |
| 7 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерам | м2 | 3,00 |
| 8 | Пробивання отвору в залізобетонному перекритті розміром 120х120мм | шт. | 1,00 |
| 9 | Шпатлювання укосів | м.п. | 8,00 |
| 10 | Шпатлювання стін по штукатурці | м2 | 3,00 |
| 11 | Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною до 20мм | м2 | 1,50 |
| 12 | Облицювання підлоги керамічною плиткою на розчині | м2 | 1,50 |
| 13 | Облицювання стін ПВХ вагонкою | м2 | 15,20 |
| 14 | Улаштування пластикового плінтусу | м.п. | 7,00 |
| 15 | Монтаж електричного вентилятора | шт. | 1,00 |
| 16 | Монтаж електричних проводів ВВП 2х1,5 | м.п. | 4,00 |
| 17 | Монтаж електричних проводів ВВП 3х1,5 | м.п. | 4,00 |
| 18 | Монтаж накладних растрових люмінесцентних світильників | шт. | 2,00 |
| 19 | Улаштування одно клавішного вимикача(врізного) | шт. | 1,00 |
| 20 | Улаштування розетки(врізаної) | шт. | 1,00 |
| 21 | Монтаж та підключення унітазу | шт. | 1,00 |
| 22 | Монтаж та підключення умивальника | шт. | 1,00 |
| 23 | Прокладання каналізаційної ПВХ труби діам. 100мм | м.п. | 3,20 |
| 24 | Прокладання каналізаційної ПВХ труби діам. 50мм | м.п. | 2,80 |