| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Приточная установка внутреннего исполнения Wolf KG 25F | шт. | 1 |
| 2 | Приточная установка наружного исполнения Wolf KG ТОР21W | шт. | 1 |
| 3 | Автоматика приточной установки | шт. | 2 |
| 4 | Вентилятор канальный К315L | шт. | 1 |
| 5 | Вентилятор канальный К160ХL | шт. | 1 |
| 6 | Вентилятор канальный КТ 40-20-4 | шт. | 1 |
| 7 | Вентилятор канальный К200ХL | шт. | 1 |
| 8 | Клапан обратный, ф.200 | шт. | 1 |
| 9 | Клапан обратный, ф.315 | шт. | 1 |
| 10 | Клапан обратный,ф.160 | шт. | 1 |
| 11 | Теплообменник водяной | шт. | 1 |
| 12 | Пластинчатый теплообменник разборной | шт. | 1 |
| 13 | Клапан воздушный 400х200 | шт. | 1 |
| 14 | Решетка потолочная МВ150ПФс | шт. | 2 |
| 15 | Решетка потолочная МВ250ПФс | шт. | 2 |
| 16 | Решетка вентиляционная 400х150 | шт. | 4 |
| 17 | Решетка потолочная МВ315ПФс | шт. | 6 |
| 18 | Решетка вентиляционная 300х100 | шт. | 3 |
| 19 | Решетка вентиляционная 400х200 | шт. | 2 |
| 20 | Решетка наружная 250х250 | шт. | 1 |
| 21 | Решетка наружная 500х300 | шт. | 1 |
| 22 | Решетка наружная 600х200 | шт. | 1 |
| 23 | Решетка наружная 400х400 | шт. | 1 |
| 24 | Решетка наружная 200х200 | шт. | 1 |
| 25 | Анемостат ф100 | шт. | 2 |
| 26 | Диффузор 600х600 | шт. | 4 |
| 27 | Гибкая вставка ГВ 400х250 | шт. | 2 |
| 28 | Гибкая вставка ф.160 | шт. | 2 |
| 29 | Гибкая вставка ф.200 | шт. | 4 |
| 30 | Гибкая вставка ф.315 | шт. | 2 |
| 31 | Шумоглушитель ф160 | шт. | 1 |
| 32 | Шумоглушитель ф200 | шт. | 1 |
| 33 | Шумоглушитель ф.315 | шт. | 3 |
| 34 | Шумоглушитель 400х200 | шт. | 1 |
| 35 | Дроссель-клапаны ф160 (П1) | шт. | 1 |
| 36 | Дроссель-клапаны ф125 (П1) | шт. | 9 |
| 37 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,55мм ф.200мм | м2 | 126,6 |
| 38 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 ф315 | м2 | 122 |
| 39 | Теплоизоляция -мин.вата т.50мм | м2 | 4 |
| 40 | Термоизоляция - т.10мм | м2 | 150 |
| 41 | Воздуховод гибкий ф125 изолированный (П1) | м. п. | 30 |
| 42 | Воздуховод гибкий ф125 изолированный (П2) | м. п. | 4 |
| 43 | Воздуховод гибкий ф125 изолированный (В3) | м. п. | 2 |
| 44 | Воздуховод гибкий ф150 изолированный (П1) | м. п. | 12 |
| 45 | Воздуховод гибкий ф100 изолированный (В4) | м. п. | 2 |
| 46 | Воздуховод гибкий ф200 изолированный (В3) | м. п. | 4 |
| 47 | Трехходовой клапан | шт. | 2 |
| 48 | Отводы,ф40 L90 | шт. | 36 |
| 49 | Переход ф.40 | шт. | 4 |
| 50 | Прессостат | шт. | 2 |
| 51 | Привод воздушной заслонки возвратной пружины для версий с водяным теплообменником | шт. | 2 |
| 52 | Привод клапана 3-х ходового | шт. | 2 |
| 53 | Спецсоединение " 3/4" | шт. | 4 |
| 54 | Муфта ф40 | шт. | 24 |
| 55 | Насос циркуляционный UPS 25-40 | шт. | 2 |
| 56 | Смесительный узел с насосом | шт. | 2 |
| 57 | Воздухоотводчик автоматический | шт. | 4 |
| 58 | Труба полипропиленовая под отопление ф40 | м | 120 |
| 59 | Фильтр грязевый 3/4" | шт. | 2 |
| 60 | Клапаны обратные 3/4" | шт. | 2 |
| 61 | Кран шаровый под пайку | шт. | 6 |
| 62 | Спецсоединение "Американка" ф40 | шт. | 6 |
| 63 | Изоляция для труб ф.40 | м | 120 |
| 64 | Кабель ПВС 5х1,5 | м | 400 |
| 65 | Щит вентиляции | шт. | 1 |

| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8,0-10,0мм | т | 0,00036 |
| 2 | Скоба для крепления кабеля 6мм (100шт) | уп | 2 |
| 3 | Шайба кузовная М8 (100шт) | уп | 0,6 |
| 4 | Шайба гроверная М8 (100шт) | уп | 0,6 |
| 5 | Гайка шестигранная М8 (100шт) | уп | 0,4 |
| 6 | Болт метрический шестинран. гол. 8,0х80 (100шт) | уп | 0,2 |
| 7 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,696 |
| 8 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00812 |
| 9 | Лента бандажная Banda Vinil 100х25 | шт | 6 |
| 10 | Лента бандажная липкая | шт | 2 |
| 11 | Амортизаторы резиновые Amortiz | шт | 12 |
| 12 | Кронштейны 520х600 (пара) | шт | 4 |
| 13 | Автомат выключеня АВ2000/3 С16 | шт | 4 |
| 14 | Изолента белая Izol 2.5х20m | шт | 4 |
| 15 | Хомута для крепления труб Типоразмер 2'' (45-55мм) | шт | 20 |
| 16 | Шпилька PGO M8х1000 | шт | 2 |
| 17 | Дюбель 12х120 | шт | 50 |
| 18 | Винт с шестигранной головкой 8х120 | шт | 20 |
| 19 | Ударный дюбель ф8мм | шт | 40 |
| 20 | Теплоизоляция Vido Flex 15 | м | 30 |
| 21 | Трубы медные диаметр 3/8'' Tub 9,35х46 | м | 30 |
| 22 | Трубы медные диаметр 5/8'' Tub 15,88х46 | м | 30 |
| 23 | Провод ПВС-5х2,5 ОД | м | 30 |
| 24 | Провод ПВС-7х1,5 | м | 36 |
| 25 | Провод ПВС-2х1 ОД | м | 36 |
| 26 | Теплоизоляция Vido Flex 09 | м | 30 |
| 27 | Труба твердая для дренажа EN 16-2221 | м | 24 |
| 28 | Труба слива конденсата спиральная ф16мм | м | 6 |
| 29 | Вентилятор радиальный ВЦ 4-75-2,5 | шт | 2 |
| 30 | Вентилятор канальный К250 | шт | 1 |
| 31 | Вставка гибкая d250 | шт | 2 |
| 32 | Калорифер электрический СВ 250-6,0 | шт | 1 |
| 33 | Клапан обратный RSK315 | шт | 1 |
| 34 | Кондиционер DAIKIN FAQ100B/RZQ100EW1 | шт | 2 |
| 35 | Вентиляционная решетка РДР 400х150 | шт | 1 |
| 36 | Наружная решетка РГН 500x250 | шт | 1 |
| 37 | Вентиляционная решетка РДР 250х100 | шт | 2 |
| 38 | Вентиляционная решетка РДР 100х250. | шт | 1 |
| 39 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55мм, прямоугольного сечения, | м2 | 14,75 |
| 40 | Утепленный двойной воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,55мм, прямоугольного сечения | м2 | 7,5 |
| 41 | Система автоматики РТ | шт | 1 |
| 42 | Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН, диаметр 2,0 мм | т | 0,0002 |
| 43 | Бирка маркировочная | 100шт | 0,1224 |
| 44 | Кнопка К227 | 100шт | 0,2448 |
| 45 | Лента киперная | 100м | 0,15 |
| 46 | Лента монтажная ЛМ | 100м | 0,0288 |
| 47 | Наконечники кабельные | 100шт | 0,1224 |
| 48 | Оконцеватель маркировочный А671 | 100шт | 0,408 |
| 49 | Перемычка заземляющая | шт | 1 |
| 50 | Лак спиртовый | т | 0,0001 |
| 51 | Фреон R-410 | кг | 1,2 |
| 52 | Дроссель-клапаны ф. 250 мм | шт | 4 |
| 53 | Клапан обратный огне задерживающий, сеч 250x250 АЗЕ 073.000 | шт | 1 |
| 54 | Клапан обратный взрывозащищенный АЗЕ 101.000 | шт | 2 |
| 55 | Фильтр круглый канальный FGR 315 (EU 3) | шт | 1 |
| 56 | Теплоизоляция толщ. 40мм URSA (в 2 слоя) | м2 | 13 |