# Общество с  ограниченной ответственностью

# "ТММ" ООО

г .Киев 							"____" ____________ 2011 г.

# ТЕНДЕР

на выполнение работ по внутренней отделке квартиры дома Б8 на объекте строительства жилых домов с помещениями социально-бытового назначения  и подземной автостоянкой по  ул. Ломоносова, 73-79 в Голосеевском районе г. Киева.

# ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Киев – 2011 г.

# ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА

- Заказчик:  ООО "ТММ"

  - Идентификационный номер  140736726572

  - Адрес: г. Киев, ул. Г. Тимофеевой, 3

  - Ответственный за проведение тендера

    - Носарь Александр Викторович	      тел. 067-546-76-03

    - Андреев Михаил Борисович                тел. 067-573-07-35

- Информация о предмете тендера:

  - выполнение работ по внутренней отделке квартиры дома Б8 на объекте строительства жилых домов с помещениями социально-бытового назначения  и подземной автостоянкой по  ул. Ломоносова, 73-79 в Голосеевском районе г. Киева

  - Место и срок выполнения:  г. Киев, июнь  2011 г.

- Получение тендерной документации:

  - Адрес: г. Киев, ул.  Г. Тимофеевой, 3

  - Способ получения  лично, e-mail

  - Конечный срок: до 29.04.2011.

- Условия подачи тендерных предложений:

  - Адрес: г. Киев, ул. Г. Тимофеевой, 3

  - Способ подачи – лично, в запечатанном конверте

  - Конечный срок: 10.05.2011.

  - Валюта тендерных предложений - гривна

  - Валюта оплаты, согласно  договора - гривна

- Дополнительная информация:

  - Справки по телефону тел.  067-546-76-03

# Инструкции участникам

- 1. Общая часть

    - Заказчик объявляет тендер на выполнение работ по внутренней отделке квартиры дома Б8, на объекте строительства жилых домов с помещениями социально-бытового назначения  и подземной автостоянкой по  ул. Ломоносова, 73-79 в Голосеевском районе г. Киева.

    - В соответствии с условиями этой инструкции Участники должны соответствовать квалификационными критериями, определенными в данной инструкции и приложениях к ней.

    - Участник несет все затраты, связанные с оформлением и подачей тендерных предложений.

- 2. Содержание тендерной документации

    - В комплект тендерной документации входят документы, определенные ниже:

    - Инструкция, приложения 1, 2, 3

- 3. Разъяснения  тендерной документации

    - Участник тендера имеет право обратится к Заказчику за разъяснениями относительно тендерной документации.

    - Заказчик на протяжении трех рабочих дней должен дать ответ на запрос Участника.

- 4. Внесение  изменений в тендерную документацию

    - Не позже чем за три рабочих дня до окончания срока сдачи тендерных предложений Заказчик имеет право по собственной инициативе или по результатам запросов Участников внести изменения в тендерную документацию.

    - Заказчик имеет право до окончания установленного срока подачи тендерных предложений принять решение про его продление. Уведомления про продление срока, возможные изменения, немедленно рассылаются всем Участникам тендера.

- 5. Содержание тендерных предложений

    - Тендерное предложение состоит из:

    - Коммерческой части;

Коммерческая часть тендерного предложения должна включать детальную ценовую информацию по видам работ согласно условиям, описанным в п. 6 и по форме приложения №1 данной инструкции. (пример оформления см. приложение №3).

- 6. Цена тендерного предложения

    - Участник определяет, что предоставленная цена тендерного предложения  включает  все затраты  на выполнение  работ по условиям настоящего тендера. Кроме того, цена тендерного предложения включает все налоги сборы и прочие затраты которые оплачивает Участник при выполнении этих работ.

    - Не учтенная Участником стоимость отдельных видов работ в тендерном предложении не оплачивается Заказчиком отдельно, а затраты на их выполнение считаются учтенными в общей цене тендерного предложения.

    - Стоимость тендерного предложения и все другие цены должны быть четко определены.

- 7. Валюта тендерного  предложения

    - Валютой тендерного предложения является национальная валюта Украины  - гривна.

- 8. Документы, подтверждающие квалификацию Участника

    - Согласно данной инструкции, каждый Участник тендера должен предоставить пакет документов, которые подтверждают его соответствие квалификационным условиям:

    - Документы, которые должен дать Участник, для подтверждения того, что он осуществляет предпринимательскую деятельность соответственно с положениями Устава, оплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Украины:

    - Заверенная собственной печатью Участника копия Устава;

    - Копия Лицензии на выполнении работ, согласно условий данного тендера и приложения к ней;

    - Прочие документы:

Все документы, за исключением оригиналов и нотариально заверенных копий, должны быть подписаны и заверены печатью Участника.

- 9. Срок действия предложений

    - Предложения остаются действительными после конечного срока предоставления предложений на срок до 01.07.2011 г.

- 10. Оформление и подпись предложений

    - Предложения подаются в тендерный комитет.

    - Все предложения печатаются и подписываются Участником или особами уполномоченными правами подписи.

- 11. Изменение или отзыв тендерных  предложений

    - Участник может отозвать свое тендерное предложение путем письменного уведомления Заказчика об этом только до наступления конечного срока подачи предложений.

    - Уведомление об отзыве может также быть доставлено Заказчику факсом.

    - Внесение изменений в тендерное предложение не допускается. Участник может дать только разъяснения относительно содержания своего предложения не изменяя ее сути.

- 12. Порядок изучения  тендерных  предложений

    - Заказчик тендера изучает предложения с целью определения, что каждое предложение:

    - Подписано должным образом;

    - Соответствует условиям тендера;

    - Содержит все необходимые пояснения;

    - Если предложение не соответствует условиям тендера, оно отклоняется и не может быть приведено в соответствие путем корректировки или изменений соответствующих несоответствий:

- 13. Акцепт  тендерного  предложения

    - Заказчик акцептирует  тендерное предложение, которое было определено наилучшим во время оценки и сравнения предложений.

    - Если с момента определения победителя тендера до момента заключения договора появятся официальные данные,  которые могут поставить под сомнение достоверность предоставленных сведений Участником, Заказчик оставляет за собой право запросить от последнего дополнительные материалы, которые могли бы подтвердить достоверность приведенных в его тендерном предложении сведений и имели бы при этом юридическую силу. При отсутствии таких материалов Заказчик имеет право пересмотреть решение о определении победителя тендера.

    - Если Участник, тендерное предложение которого акцептировано, отказывается от подписания договора, Заказчик определяет наилучшее тендерное предложение из числа оставшихся тендерных предложений.

- 14. Права Заказчика отклонять все предложения

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить все тендерные предложения в любое время  до акцепта тендерного предложения.

    - Заказчик не несет никакой ответственности перед Участниками в  случае отклонения всех тендерных предложений.

    - Уведомление про отклонение всех тендерных предложений рассылается всем Участникам на протяжении трех дней с дня решения про отклонение всех тендерных предложений.

- 15. Заключение договора

    - Заказчик тендера и победитель тендера начинают подготовку к заключению договора на выполнение работ после акцепта тендерного предложения, которое определено как наилучшее.

    - Договор заключается не позднее чем через 10 рабочих дней со дня акцепта.

- 16. Общие условия проведения работ

    - Строительство должно удовлетворять предполагаемому назначению и уровню качества, указанному в чертежах и спецификациях. Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями Представителя Заказчика.

    - Будет считаться, что Участник учел в своей рабочей программе все государственные национальные праздники и потери рабочего времени, связанные с погодными условиями, и учел необходимое количество рабочих часов, чтобы добиться завершения работ в согласованные сроки

    - В случае когда Участник претендует на поставку материалов для выполнения работ, он должен предоставлять сертификаты, паспорта и другие документы гарантирующие качество материала.

# Приложение №1

# Цена тендерного предложения на выполнение работ по внутренне отделке квартиры дома Б8 на объекте строительства жилых домов с помещениями социально-бытового назначения  и подземной автостоянкой по  ул. Ломоносова, 73-79 в Голосеевском районе г. Киева.

| № п/п | Наименование работ | Ед изм | Объем | Стоимость единицы (грн с НДС) | Стоимость (грн с. НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурка стен по бетону и кирпичу | м кв | 8,60 |  |  |  |
| 2 | Шпаклевка стен за 3 раза | м кв | 165,20 |  |  |  |
| 3 | Устройство откосов из ЛГК | м.кв./м п | 5,07/29,80 |  |  |  |
| 4 | Устройство фальшстен из ГКЛ на метал. каркасе | м кв | 4,20 |  |  |  |
| 5 | Установка пластиковых подоконников | м кв/шт. | 0,43/2 |  |  |  |
| 6 | Устройство грунтовки праймером под гидроизоляцию в 2 слоя | м.кв | 9,20 |  |  |  |
| 7 | Устройство гидроизоляции обмазочной «Тенабитом» в 2 слоя | м кв | 9,20 |  |  |  |
| 8 | Устройство цементных стяжек толщиной 80 мм | м кв | 9,20 |  |  |  |
| 9 | Облицовка стен плиткой | м кв | 49,00 |  |  |  |
| 10 | Облицовка пола плиткой | м кв | 24,00 |  |  |  |
| 11 | Бетонирование канализационных гребенок сечением 100х120 мм с предварительным монтажом и последующим демонтажом опалубки из фанеры | м п | 5,00 |  |  |  |
| 12 | Устройство экрана ванны из кирпича | м кв | 1,64 |  |  |  |
| 13 | Установка лючков ревизии 200х200 | шт | 2,00 |  |  |  |
| 14 | Укладка ламината (комплекс работ) | м кв | 54,20 |  |  |  |
| 15 | Устройство плинтусов | м п | 72,00 |  |  |  |
| 16 | Установка переходных порожков | м п/шт. | 3,17 / 5 |  |  |  |
| 17 | Установка дверных блоков с расширителями, наличниками, замками и стеклами | шт | 5,00 |  |  |  |
|  | Всего стоимость работ по квартире: |  |  |  |  |  |

# Примечание:

# Цена тендерного предложения учитывает все сопутствующие расходы, такие как: доставка, разгрузка материалов, приготовление и подача смесей и материалов на этажи, затирка стяжки, уход за бетоном, порезка на карты, уборка и вывоз мусора после завершения работ и.т.п.

# Срок выполнения работ - ___________________

# Работы выполняются из материалов Генподрядчика.

# Объемы, указанные в тендерном предложении являются предварительными и будут уточнены на стадии заключения договора.

# М.П

# Подпись

- В случае выполнения дополнительных/сопутствующих работ, стоимость этих работ следующая:

| № п/п | Наименование работ | Ед изм | Стоимость единицы (грн с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурка потолков | м кв |  |
| 2 | Шпаклевка потолков за 3 раза | м кв |  |
| 3 | Окрашивание потолков/откосов в/э краской | м кв |  |
| 4 | Окрашивание стен в/э краской | м кв |  |
| 5 | Поклейка обоев | м кв |  |
| 6 | Поклейка багетов | м.п |  |
| 7 | Масляная окраска стен | м 2 |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | Другие (на усмотрение Подрядчика) |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

# М.П

# Подпись

# Приложение №2

# Сведения о предприятии

| 1 | Название |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Форма собственности |  |
| 3 | Свидетельство про гос. регистрацию (копия) |  |
| 4 | Код ЗКПО (копия) |  |
| 5 | Идентификационный номер юридической особы |  |
| 6 | Свидетельство про регистрацию плательщика НДС (копия) |  |
| 7 | ИНН № |  |
| 8 | Юридический адрес, в том числе почтовый индекс |  |
| 9 | Фактический адрес, в том числе почтовый индекс |  |
| 10 | Банковские реквизиты |  |
| 11 | Директор (ФИО) |  |
| 12 | Телефон, факс, e-mail |  |
| 13 | Лицензия с приложением (копия) |  |

# М.П

# Подпись

# Приложение №3

# (Пример оформления тендерного предложения)

# Цена тендерного предложения на выполнение работ по внутренней отделке квартиры дома Б8 на объекте строительства жилых домов с помещениями социально-бытового назначения  и подземной автостоянкой по  ул. Ломоносова, 73-79 в Голосеевском районе г. Киева.

| № п/п | Наименование работ | Ед изм | Объем | Стоимость единицы (грн с НДС) | Стоимость (грн с. НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурка стен по бетону и кирпичу | м кв | 8,60 | 28,00 | 240,8 |  |
| 2 | Шпаклевка стен за 3 раза | м кв | 165,20 | 28,00 | 4625,6 |  |
| 3 | Устройство откосов из ЛГК | м.кв./м п | 5,07/29,80 | 35,00 | 1043 |  |
| 4 | Устройство фальшстен из ГКЛ на метал. каркасе | м кв | 4,20 | 35,00 | 147 |  |
| 5 | Установка пластиковых подоконников | м кв/шт. | 0,43/2 | 98,40 | 42,312 |  |
| 6 | Устройство грунтовки праймером под гидроизоляцию в 2 слоя | м.кв | 9,20 | 41,00 | 377,2 |  |
| 7 | Устройство гидроизоляции обмазочной «Тенабитом» в 2 слоя | м кв | 9,20 | 5,5 | 50,6 |  |
| 8 | Устройство цементных стяжек толщиной 80 мм | м кв | 9,20 | 5,5 | 56,65 |  |
| 9 | Облицовка стен плиткой | м кв | 49,00 | 65,00 | 3185 |  |
| 10 | Облицовка пола плиткой | м кв | 24,00 | 6,30 | 31,5 |  |
| 11 | Бетонирование канализационных гребенок сечением 100х120 мм с предварительным монтажом и последующим демонтажом опалубки из фанеры | м п | 5,00 | 470,00 | 11280 |  |
| 12 | Устройство экрана ванны из кирпича | м кв | 1,64 | 50,00 | 250 |  |
| 13 | Установка лючков ревизии 200х200 | шт | 2,00 | 65,00 | 106,6 |  |
| 14 | Укладка ламината (комплекс работ) | м кв | 54,20 | 40,00 | 80 |  |
| 15 | Устройство плинтусов | м п | 72,00 | 50,00 | 50 |  |
| 16 | Установка переходных порожков | м п/шт. | 3,17 / 5 | 18,00 | 975,6 |  |
| 17 | Установка дверных блоков с расширителями, наличниками, замками и стеклами | шт | 5,00 | 15,00 | 1080 |  |
|  | Всего стоимость работ по квартире: |  |  |  | 26509,9 |  |

# Примечание:

# Цена тендерного предложения учитывает все сопутствующие расходы, такие как: доставка, разгрузка материалов, приготовление и подача смесей и материалов на этажи, затирка стяжки, уход за бетоном, порезка на карты, уборка и вывоз мусора после завершения работ и.т.п.

# Срок выполнения работ  - 4 недели

# Работы выполняются из материалов Генподрядчика.

# Объемы, указанные в тендерном предложении являются предварительными и будут уточнены на стадии заключения договора.

# М.П

# Подпись