Ремонтні роботи в садочку «Горобинка», Буча

Обсяг робіт

| № | Найменування робіт | Од. вимір. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50мм | П.М | 30 |
| 2 | Прокладка трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100мм | П.М | 26 |
| 3 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100мм | шт. | 1 |
| 4 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | шт. | 5 |
| 5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб діаметром 25мм | П.М | 3 |
| 6 | Установленння умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | шт. | 5 |
| 7 | Установлення піддонів душових | шт. | 2 |
| 8 | Установлення змішувачів | шт. | 9 |
| 1 | Перевезення будівельних матеріалів транспортом загального призначення на відстань 20 км | т | 1,5 |
| 2 | установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток | ш.т. | 10 |