|  |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сентябрь 2011г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчёт выполнен в национальной валюте Украины - гривнах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проект |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчет составлен в ценах по состоянию на 1/09/11года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.09.2011 |  |  |
| № п/п | Прим. | Перечень работ | Объём | Ед. изм. |  |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | за един. | Всего | кол-во |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  | Подготовительные работы, демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | демонтаж перегородок | 33,20 | м2 | 10,80 | 358,56 |  |  |
| 2 |  | вырезание дверного проема | 1,00 | шт | 108,00 | 108,00 |  |  |
| 3 |  | демонтаж радиатора | 1,0 | шт | 18,00 | 18,00 |  |  |
| 4 |  | демонтаж вытяжек | 3,0 | шт | 9,00 | 27,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 511,56 |  |  |
|  |  | гкл потолки, перестенки |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | устройство перегородок гкл | 6,52 | м2 | 36,00 | 234,72 |  |  |
| 3 |  | устройство перегородок из кирпича | 25,18 | м2 | 32,00 | 805,76 |  |  |
| 4 |  | устройство короба гкл в сан/узле под инсталяцию сантехприборов |  |  |  |  |  |  | 2,00 | шт | 90,00 | 180,00 |  |  |
| 5 |  | устройство полки под умывальник | 1,00 | шт | 180,00 | 180,00 |  |  |
| 6 |  | корректировка дверного проема | 2,00 | шт | 45,00 | 90,00 |  |  |
| 7 |  | монтаж короба потолочного гкл на отметку 170мм |  |  |  |  |  |  | 13,47 | мп | 36,00 | 484,92 |  |  |
| 8 |  | монтаж конструкции потолка гкл на отметку 60мм |  |  |  |  |  |  | 9,30 | м2 | 40,50 | 376,65 |  |  |
| 9 |  | монтаж конструкции короба гкл на отм.60мм под натяжной потолок |  |  |  |  |  |  | 10,00 | мп | 40,50 | 405,00 |  |  |
| 10 |  | монтаж конструкции гкл потолка на отметку 100мм |  |  |  |  |  |  | 1,73 | м2 | 40,50 | 70,07 |  |  |
| 11 |  | монтаж потолка сложного гкл по диагонали | 3,00 | м2 | 68,00 | 204,00 |  |  |
| 12 |  | устройство откосов гкл | 65,30 | м2 | 22,50 | 1 469,25 |  |  |
| 13 |  | Итого по разделу: |  |  |  | 4 500,37 |  |  |
| 14 |  | облицовка плиткой, подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | штукатурка стен цементно песчанной штукатуркой |  | 33,60 | м2 | 27,00 | 907,20 |  |  |
| 16 |  | замуровка ванны кирпичом | 40,00 | шт | 2,00 | 80,00 |  |  |
| 17 |  | облицовка стен плиткой | 33,50 | м2 | 55,00 | 1 842,50 |  |  |
| 18 |  | облицовка стен и столешницы мозаикой | 6,60 | м2 | 100,00 | 660,00 |  |  |
| 19 |  | монтаж зеркал | 2,00 | шт | 63,00 | 126,00 |  |  |
| 20 |  | подрезка плитки под 45гр | 25,00 | мп | 25,00 | 625,00 |  |  |
| 21 |  | вырезание в плитке выходов под электро/сантех приборы |  |  |  |  |  |  | 40,00 | шт | 7,00 | 280,00 |  |  |
| 22 |  | монтаж уголка на ванну | 2,00 | шт | 14,00 | 28,00 |  |  |
| 23 |  | заделка штроб после электро/сантех работ | 70,00 | мп | 7,00 | 490,00 |  |  |
| 24 |  | Итого по разделу: |  |  |  | 5 038,70 |  |  |
| 25 |  | штукатурка, шпаклевка стен и потолка, оклейка обоями, покраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | набивка штукатурной сетки на кирпичные перегородки |  |  |  |  |  |  | 50,4 | м2 | 6,0 | 302,2 |  |  |
| 27 |  | штукатурка стен цементно песчанной смесью | 50,4 | м2 | 27,0 | 1 360,8 |  |  |
| 28 |  | выравнивание существующей штукатурки стен смесью НР-старт |  |  |  |  |  |  | 82,7 | м2 | 18,0 | 1 487,7 |  |  |
| 29 |  | армирование стен полотном стеклохолст | 139,5 | м2 | 18,0 | 2 511,0 |  |  |
| 30 |  | шпаклевка поверхности стен | 139,5 | м2 | 27,0 | 3 766,5 |  |  |
| 31 |  | покраска стен | 27,8 | м2 | 15,0 | 417,0 |  |  |
| 32 |  | оклейка стен обоями | 97,8 | м2 | 25,0 | 2 443,8 |  |  |
| 33 |  | шпаклевка откосов | 65,3 | мп | 18,0 | 1 175,4 |  |  |
| 34 |  | покраска откосов | 65,3 | мп | 15,0 | 979,5 |  |  |
| 35 |  | выравнивание существующей поверхности потолка смесью НР-старт |  |  |  |  |  |  | 7,40 | м2 | 18,0 | 133,2 |  |  |
| 36 |  | армирование потолка полотном флизелиновым | 27,45 | м2 | 18,0 | 494,1 |  |  |
| 37 |  | шпаклевка короба потолочного | 27,45 | мп | 25,0 | 686,3 |  |  |
| 38 |  | шпаклевка поверхности потолка | 18,40 | м2 | 27,0 | 496,8 |  |  |
| 39 |  | монтаж уголка перфорированого | 186,00 | мп | 2,0 | 372,0 |  |  |
| 40 |  | покраска потолка прямого | 15,4 | м2 | 15,0 | 231,0 |  |  |
| 41 |  | покраска короба потолочного | 23,5 | мп | 15,0 | 351,8 |  |  |
| 46 |  | Итого по разделу: |  |  |  | 16 906,75 |  |  |
| 47 |  | полы |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | укладка теплого пола | 25,95 | м2 | 27,00 | 700,65 |  |  |
| 56 |  | устройство стяжки СЦ-5 добавкой пластификатора к теплым полам |  |  |  |  |  |  | 92,86 | м2 | 225,00 | 20 893,50 |  |  |
| ### |  | устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя в сан узлах |  |  |  |  |  |  | 9,00 | м2 | 18,00 | 162,00 |  |  |
| ### |  | Итого по разделу: |  |  |  | 21 756,15 |  |  |
|  |  | Итого фонд заработной платы по разделам: |  |  |  | 48 713,53 |  |  |