,

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (открытые торги)

№ 1-24/05                                                                                                    от «24» мая 2012 г.

на закупку: Работы по реконструкции крыш ОП «Санаторий-профилакторий «Зори»		                                                (наименование предмета закупки)

Содержание:

1. Инструкция для участников

2. Форма тендерного предложения

3. Форма квалификационных сведений

4. Техническое задание

5. Проект договора

6. Форма плановой калькуляций и расшифровки затрат к ней.

1. Инструкция для участников

1.1 Тендерное предложение предоставляется в двух запечатанных конвертах, в одном - коммерческая часть, во втором – квалификационная, оба конверта запечатываются в одном большом промаркированном конверте, на котором указывается:

а) полное наименование предмета закупки, номера лота или лотов, в которых участвует предприятие;

б) наименование и адрес Заказчика;

в) полное наименование Участника, его юридический и почтовый адрес, код ЕГРПОУ, прочие контактные координаты (телефон, факс, ФИО ответственного лица и его мобильный телефон);

Все линии склеивания конвертов должны быть пропечатаны мокрой печатью участника тендера.

Конверт должен быть предоставлен до 16:00 часов «» июля 2012 г. в Тендерный отдел по адресу: г. Ровеньки, ул.,, каб.  – лично или почтой. Опоздавшие тендерные предложения не раскрываются и возвращаются Участнику.

1.2. Дополнительную информацию Вы можете получить:

- по вопросам, связанным с подготовкой и подачей тендерных предложений – у ответственного представителя Организатора тендера:

- по вопросам, связанным с получением сведений и разъяснений по техническим вопросам - у уполномоченного представителя Заказчика тендера:

(ФИО, должность, контактные координаты)

1.3. Участник обязан предоставить свое тендерное предложение в соответствии с инструкцией для участников торгов, формами, квалификационными требованиями и техническим заданием, указанными в данной тендерной документации.

Неполное предоставление информации, оговоренной тендерной документации, или же подача тендерного предложения, не отвечающего всем ее требованиям, повлечет за собой отклонение Заказчиком тендерного предложения такого Участника.

1.4. Участник может подать только одно тендерное предложение. При этом, до окончания срока подачи тендерных предложений, участник имеет право внести изменения, дополнения или отозвать свое тендерное предложение. Такие изменения, дополнения или заявление об отзыве тендерного предложения могут быть учтены в случае, если они получены Заказчиком в письменной форме.

1.5. Срок действия тендерного предложения до момента его акцепта должен составлять не менее 60 (шестьдесят) календарных дней со дня раскрытия тендерных предложений (проведения торгов). Предложения, имеющие более короткий срок действия, будут отклонены, как не соответствующие требованиям Заказчика.

1.6. Участник самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой и предоставлением его тендерного предложения, а Заказчик в любом случае не несет ответственности за эти затраты независимо от результата тендерного процесса.

1.7.  Тендерное предложение, которое подается Участником, состоит из таких частей:

- квалификационной части;

- коммерческой части.

Квалификационная часть должна содержать:

-  информацию и документы в соответствии с Формой квалификационных сведений

Документальное подтверждение квалификации Участника должно убедить Заказчика в том, что Участник владеет финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для выполнения ним договора, если Участник будет признан победителем тендера.

Коммерческая часть должна содержать:

- заполненную Форму тендерного предложения;

-  а при закупке работ и услуг - и договорную цену и сметы в формате ПК «Строительные технологии – Смета», файл с расширением cmq, составленные в соответствии с нормативными документами или плановую калькуляции на выполнение работ (услуг) на одну единицу и общую, составленные в соответствии с техническим заданием с полной расшифровкой затрат, согласно прилагаемых форм.

1.8. Цена тендерного предложения должна быть определена четко, без каких-либо ссылок, ограничений или оговорок и должна быть указана так, как это предусматривается в Форме тендерного предложения, исходя из того, что договор охватывает объем работ (услуг, поставок), на который участник подает предложение.

Цена указывается в гривнах с учетом НДС и является твердой.

а) Цена на работы (услуги):

- рассчитывается на основании нормативной потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, необходимых для осуществления заказа, и текущих цен на них;

- определяется с учетом требований Технического задания (проектно-сметной документации) по сроку исполнения работ, использования материалов и технических ресурсов, соблюдения действующих норм и правил выполнения работ, технической эксплуатации оборудования, безопасных условий труда;

- представляется по форме Договорной цены, рассчитанной на основании прилагаемых локальных смет и ведомостей ресурсов к ним  или в форме Плановой калькуляции ремонта с полной расшифровкой затрат ;

- предусматривает стоимость работ, выполняемых собственными силами Исполнителя и отдельно субподрядчиком, если его участие предусмотрено;

- включает как непосредственные, так и сопутствующие затраты, прибыль, средства на покрытие административных расходов, затраты на страхование, уплату пошлины, налогов и других сборов и обязательных платежей, установленные законодательством.

Неучтённая Участником стоимость отдельных видов работ не подлежит оплате после их выполнения, а считается учтённой Участником в Цене его предложения.

б) Цена на поставку товаров:

- определяется с учетом поставки на условиях

- место положение объекта:

- включает затраты на транспортировку, страхование, таможенные сборы, налоги и другие обязательные платежи.

Оценка тендерных предложений осуществляется на основании следующих критериев (по каждому лоту в отдельности):

- Цена

- Качество выполнения работ/услуг/поставки товара

- Условия оплаты

Предпочтительные для Заказчика условия: - по условиям оплаты – отсрочка платежа (или другие варианты), с момента подписания актов выполненных работ (услуг) либо с момента поставки товара.

1.9. – В случае проведения торгов -  Выбор победителя осуществляется посредством проведения торгов. Для участия в торгах Участник должен лично присутствовать на заседании тендерного комитета и иметь доверенность на участие в торгах, заверенную подписью руководителя и скрепленную печатью участника.

Торги могут осуществляться одновременно со всеми участниками (открытые ценовые переговоры), или поочередно с каждым из участников (закрытые ценовые переговоры). Возможно также применение нескольких раундов открытых и закрытых ценовых переговоров. Решение о применении открытых или закрытых ценовых переговоров или их последовательности, принимается Тендерным комитетом непосредственно перед началом их проведения.

1.9.1. – В случае запроса ценовых предложений без проведения торгов - Выбор победителя осуществляется посредством рассмотрения и оценки поданных предложений и выбора наиболее выгодного из них без приглашения участников, проведения торгов и возможности изменения первоначальной цены участниками.

1.10. После проведения торгов участник, предложение которого признано наиболее выгодным проходит детальную проверку на предмет соответствия его тендерного предложения стоимостным параметрам и квалификационным требованиям, а также достоверности информации в письменных документах, предоставленных ним в составе квалификационной части тендерного предложения.

Перед началом детализированной проверки, участники тендера, в отношении которых будет осуществляться данная проверка, обязаны предоставить новую договорную цену и смету исходя из стоимости, зафиксированной по результатам торгов в течение 3-х рабочих дней с момента их проведения в электронном виде в адрес тендерного отдела.

При осуществлении проверки тендерного предложения (участника тендера), дирекции и службы, осуществляющие данную проверку, самостоятельно проводят коммуникации с участником, чье предложение определено, как наиболее выгодное, на предмет получения уточнений и разъяснений относительно представленного тендерного предложения, при этом все уточнения направляются в адрес Тендерного отдела.

В случае неполноты либо неясности предоставленных данных, несоответствия объемов работ техническому заданию, неверной методологии формирования расценок (завышения статей расходов), участник тендера письменно (электронной почтой) информируется об этом лицами, проводящими проверку тендерного предложения. Далее в течение 2 рабочих дней с момента получения замечаний участник тендера обязан произвести соответствующую доработку своего тендерного предложения (внести корректировки) в соответствии с представленными замечаниями, уточнить и предоставить необходимые документы.

При этом, в случае, если после проверки объемов работ и стоимостных показателей тендерного предложения будет установлено снижение стоимости от зафиксированной по результатам торгов, участник тендера обязан принять данную стоимость и письменно подтвердить ее как окончательную не позднее следующего рабочего дня.

Также, в случае, если при проверке тендерного предложения участника на предмет соответствия объемов работ, будет установлено, что некоторые из них не учтены участником, он обязан провести соответствующую корректировку в рамках суммы, зафиксированной по результатам торгов.

В случае не предоставления участником тендера в установленные сроки недостающих документов либо отказа в исправлении представленных замечаний, предложение участника считается несоответствующим квалификационным требованиям и подлежит отклонению.

1.11. Любые попытки со стороны какого-либо Участника повлиять на решения Заказчика, связанные со сравнением, оценкой тендерных предложений и определением победителя тендера, приведут к отклонению тендерного предложения этого Участника.

1.12. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любое тендерное предложение, а также прекратить проведение тендера и отказаться от всех тендерных предложений в любое время до акцепта. При этом Заказчик не несет никаких обязательств перед участниками, и не обязан информировать Участников о причинах такого действия.

1.13. Заказчик до истечения срока действия тендерных предложений акцептирует тендерное предложение, которое не отклонено, и определено таким, что отвечает всем требованиям, и признано лучшим по решению Тендерного комитета.

1.14. В течение 4 (четырех) рабочих дней после принятия такого решения, Заказчик высылает победителю тендера акцепт, а всем участникам торгов -  уведомление о результатах торгов. При этом победителю тендера направляется полная информация о ценах и условиях заключения договора по результатам тендера, всем остальным участникам – только информация о не конкурентности их предложений.

1.15. Заказчик тендера и победитель тендера заключают Договор о закупке, проект которого изложен в данной тендерной документации. Договор с победителем торгов будет заключен только в редакции Заказчика. Победитель тендера подписывает Договор на выполнение работ (услуг, поставки товара) после того, как договор будет подписан его инициатором – Заказчик.

1.16. Наше предприятие является открытым для всех потенциальных подрядчиков и поставщиков. В случае, если у Вас возникли препятствия по участию в тендере, с устными и письменными жалобами на действия наших ответственных сотрудников Вы можете обратиться в дирекцию по экономической безопасности,

2. Форма тендерного предложения

Тендерное предложение

(подается Участником на бланке предприятия)

(отступление от формы не допускается)

Мы,_____________________________________________________________________________________________ ,

(наименование Участника)

внимательно изучив все условия и требования тендерной документации и Технического задания предоставляем свое предложение для участия в тендере ООО «» на закупку _________________________________________________________________________________________________,

(предмет закупки)

в соответствии с квалификационными, техническими и другими требованиями, установленными Заказчиком торгов, предоставляем предложение по таким видам товаров/работ/услуг/:

| № лота | Наименование товаров/работ/услуг | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. (грн. с НДС) | Общая стоимость, (грн. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Общая сумма предложения (грн. с НДС) |  |  |  |  |  |

Условия оплаты: _______________________________________________________________

Срок поставки товаров/выполнения работ/услуг: ____________________________________

Срок гарантии: ________________________________________________________________

Прочие условия: ____________________________________________________________________

1. Наше предложение будет обязательным для нас и может быть акцептировано Вами в любое время на протяжении 60 календарных дней со дня раскрытия тендерных предложений (проведения торгов).

2. Мы согласны с условием, что Вы можете отклонить наше или все тендерные предложения и понимаем, что Вы не ограничены в принятии какого-либо другого предложения с более выгодными для Вас условиями.

3. Мы согласны, что в случае, если после проверки объемов работ и стоимостных показателей нашего тендерного предложения будет установлена необходимость проведения корректировки расчета в сторону снижения стоимости от зафиксированной по результатам торгов, мы обязуемся принять данную стоимость и письменно подтвердить ее как окончательную не позднее следующего рабочего дня.

Также, в случае, если при проверке тендерного предложения на предмет соответствия объемов работ, будет установлено, что некоторые из них нами не учтены, мы обязуемся провести соответствующую корректировку в рамках суммы, зафиксированной по результатам торгов.

4. До того времени, пока не будет подписан официальный Договор, наше предложение с Вашим письменным акцептом будут считаться такими, что имеют силу договора между нами.

5. Мы согласны с тем, что договор на поставку товаров/выполнение работ/услуг будет заключен на условиях твердой цены.

5. Мы согласны на подписание договора в редакции ООО ».

Дата ________________   20__ г.

Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица Участника, заверенные печатью.

3. Форма квалификационных сведений

Квалификационные сведения

(подается в составе тендерного предложения)

1. Информация об участнике тендера:

1.1. Наименование Участника тендера: _______________________________________________________________

1.2. Юридический адрес ____________________________________________________________________________

1.3. Фактический адрес _____________________________________________________________________________

1.4. Телефон, факс _________________________________________________________________________________

1.5. Другая информация: код ЕГРПОУ ___________ ИНН _________________

Свидетельство плательщика НДС №_______________

1.6. Уполномоченное лицо, у которого можно получить информацию по предоставленному предложению_____________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон)

1.7. Лица, уполномоченные Участником на подписание документов по процедуре и результатам торгов ________________________________________________________________________________________________

1. Сведения об опыте работы на рынке закупаемых товаров/работ/услуг

1.1. Опыт работы ________________ лет.

1.2. Перечень и объем поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг, аналогичных предмету закупки за последние 3 года:

| № п/п | Наименование Заказчика, контактное лицо, тел. | Описание товаров/выполнения работ/оказания услуг (вид товаров/работ/услуг, дата начала и окончания поставки/выполнения) | Объем поставок/выполнения работ/ оказания услуг (количество/сумма по договору) |
| --- | --- | --- | --- |

2. Сведения о квалификации и опыте работников (руководителей, специалистов, производственного персонала), привлекаемых для реализации договора (при закупке работ/услуг):

2.1. Среднеучетная численность штатных работников с начала года _______________ чел.

2.2. Численность работников, привлечение которых планируется для реализации договора ____________ чел., их персональный состав:

| № п/п | Должность | ФИО | Опыт работы в отрасли, лет | Опыт работы на аналогичной должности, лет | Дата прохождения последней аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

3.    Сведения об основных видах оборудования, машин и механизмов, использование которых планируется при реализации договора (при закупке работ/услуг):

| № п/п | Вид оборудования/ машин/ механизмов | Модель и возраст (лет) | Количество имеющихся единиц | Состояние (новое/ хорошее/ плохое) | Собственное/ арендованное/ будет приобретено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

4. Перечень регистрационных и иных документов, подтверждающих соответствие участника квалификационным требованиям технического задания:

4.1. Регистрационные документы (заверенные печатью Участника):

а) Копия  Устава;

б) Копия справки о включение в ЕГРПОУ.

в) Копия свидетельства о государственной регистрации.

г) Копия справки о постановке на учет плательщика налогов (Форма №4-ОПП).

е) Копия Баланса и Отчета о финансовых результатах (формы №1 и №2) за предыдущий год и квартал, предшествующий отчетному периоду.

ж) Документ, подтверждающий полномочия Руководителя (выписка из протокола собрания, копия приказа о назначении) либо доверенность.

з) Банковские реквизиты – справка (письмо) от банка, в котором открыт счет.

и) Справка об отсутствии задолженности по оплате налогов и других обязательных платежей.

4.2. Документы, подтверждающие соответствие участника квалификационным требованиям (согласно требований технического задания):

5. Сведения о привлекаемых Участником субподрядных организациях (заполняется в случае их привлечения):

5.1. Участник предоставляет в составе тендерного предложения квалификационные сведения по каждому привлекаемому субподрядчику по формам п.1 – п.3.

Все копии вышеуказанных документов, заполненные формы п.1 – п.3 должны быть заверены печатью Участника и подписью уполномоченного лица.

4. Техническое задание

на закупку работ (услуг) по: Ремонт кровли здания водогрязелечебницы  ОП «Санаторий-профилакторий «Зори»

(наименование объекта закупки)

До подготовки тендерного предложения участник должен:

- ознакомиться с дефектным актом/проектом/объемами работ (услуг);

-  посетить и осмотреть объект работ (услуг) и получить под свою ответственность все сведения,  необходимые ему для подготовки тендерного предложения.

Все необходимые сведения при подготовке тендерного предложения будут предоставлены участникам уполномоченным  представителем Заказчика:

(ФИО (полностью), должность, раб. и моб. телефон)

Описание объекта выполнения работ (услуг):

Местоположение  объекта:  Антрацитовский р-н

(фактический адрес)

Основные характеристики объекта Трехэтажное здание. Крыша -  шатровая .

Работы должны вестись из материалов:   Подрядчика

(Заказчика/Подрядчика)

Срок выполнения работ (услуг):  Июнь-август 2012 года.

Срок гарантии -  не менее    24 мес.

Квалификационные требования:

1. Наличие лицензии, выданной __________________ с перечнем работ по КВЕД  ___________;

(наименование гос. органа)                                                            (указать перечень работ)

2. Наличие разрешения Госгорпромнадзора/Госнадзорохрантруда/Госпромнадзора на выполнение работ повышенной опасности, с перечнем работ  ______________________________;

(указать перечень работ)

3. Наличие дополнительной технологической документации _______________________________;

(аттестат производства, система сертификации УкрСЕПРО)

4. Наличие квалифицированных специалистов ___________________________________________;

(специальность, требования к стажу, численность)

5. Возможность привлечения субподрядных организаций: _________________________________;

(да/нет)

6. Опыт выполнения аналогичных работ (услуг) – не менее ________ лет;

7. Наличие специализированной ремонтной базы, необходимого технологического оборудования, инструментов и производственных мощностей ___________________________________________

(перечень - указывается при необходимости);

8. Сведения  о прохождении  ежегодного  медицинского  осмотра  работниками, задействованными на выполнении работ (услуг) (указывается при необходимости);

9. Дополнительные требовании

а) ______________________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________________

В составе тендерного предложения участник должен предоставить: Смету и договорную цену

(смету и договорную цену/калькуляцию)

Состав видов и объёмов работ:

| № № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство планок снегозадержателя | м | 200 |  |
| 2 | Навеска водосточных труб, желобов из готовых элементов | м | 272,8 |  |
| 3 | Изготовление металлоконструкций ограждения | т | 1,775 |  |
| 4 | Сверление отверстий в кирпичных стенах, диаметр отверстия 10 мм | шт | 74 |  |
| 5 | Монтаж металлоконструкций ограждения | т | 1,775 |  |
| 6 | Окраска металлоконструкций ограждений масляными составами за 2 раза | т | 1,775 |  |

Объемы работ (услуг), указанные  в  договорной цене, смете/калькуляции Участника  должны  соответствовать  объемам, предусмотренным данным тех.заданием. Изменение Участником  объемов   не допускается.

Техническое задание

на закупку работ (услуг) по: Реконструкция крыши здания перехода ОП «Санаторий-профилакторий «Зори»

(наименование объекта закупки)

До подготовки тендерного предложения участник должен:

- ознакомиться с дефектным актом/проектом/объемами работ (услуг);

-  посетить и осмотреть объект работ (услуг) и получить под свою ответственность все сведения,  необходимые ему для подготовки тендерного предложения.

Все необходимые сведения при подготовке тендерного предложения будут предоставлены участникам уполномоченным  представителем Заказчика:

(ФИО (полностью), должность, раб. и моб. телефон)

Описание объекта выполнения работ (услуг):

Местоположение  объекта:  Антрацитовский р-н

(фактический адрес)

Основные характеристики объекта Трехэтажное здание. Крыша - мягкая кровля.

Работы должны вестись из материалов:   Подрядчика

(Заказчика/Подрядчика)

Срок выполнения работ (услуг):  Июнь-август 2012 года.

Срок гарантии -  не менее    24 мес.

Квалификационные требования:

1. Наличие лицензии, выданной __________________ с перечнем работ по КВЕД  ___________;

(наименование гос. органа)                                                            (указать перечень работ)

2. Наличие разрешения Госгорпромнадзора/Госнадзорохрантруда/Госпромнадзора на выполнение работ повышенной опасности, с перечнем работ  ______________________________;

(указать перечень работ)

3. Наличие дополнительной технологической документации _______________________________;

(аттестат производства, система сертификации УкрСЕПРО)

4. Наличие квалифицированных специалистов ___________________________________________;

(специальность, требования к стажу, численность)

5. Возможность привлечения субподрядных организаций: _________________________________;

(да/нет)

6. Опыт выполнения аналогичных работ (услуг) – не менее ________ лет;

7. Наличие специализированной ремонтной базы, необходимого технологического оборудования, инструментов и производственных мощностей ___________________________________________

(перечень - указывается при необходимости);

8. Сведения  о прохождении  ежегодного  медицинского  осмотра  работниками, задействованными на выполнении работ (услуг) (указывается при необходимости);

9. Дополнительные требовании

а) ______________________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________________

В составе тендерного предложения участник должен предоставить: Смету и договорную цену

(смету и договорную цену/калькуляцию)

Состав видов и объёмов работ:

| № № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов | 100м2 | 0,897 |  |
| 2 | Разборка парапета и примыканий из листовой стали | 100м2 | 0,187 |  |
| 3 | Разборка цементной стяжки | 100м2 | 12,63 |  |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 15 мм | 100м2 | 0,897 |  |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины | 100м2 | 0,897 |  |
| 6 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150 | 100м3 | 0,0274 |  |
| 7 | Устройство кровель рулонных скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия или щебня на битумной мастике | 100м2 | 0,897 |  |
| 8 | Устройство примыканий из рулонных кровель к стенам и парапетам высотой 800 мм с одним фартуком | 100м2 | 0,374 |  |
| 9 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100 | 100м3 | 0,0019 |  |
| 10 | Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали шириной 800 мм | 100м2 | 0,1072 |  |
| 11 | Прочистка сливных труб диаметром до 100 мм | 100м | 0,14 |  |

Объемы работ (услуг), указанные  в  договорной цене, смете/калькуляции Участника  должны  соответствовать  объемам, предусмотренным данным тех.заданием. Изменение Участником  объемов   не допускается.

Техническое задание

на закупку работ (услуг) по: Реконструкция крыши здания пищеблока ОП «Санаторий-профилакторий «Зори»

(наименование объекта закупки)

До подготовки тендерного предложения участник должен:

- ознакомиться с дефектным актом/проектом/объемами работ (услуг);

-  посетить и осмотреть объект работ (услуг) и получить под свою ответственность все сведения,  необходимые ему для подготовки тендерного предложения.

Все необходимые сведения при подготовке тендерного предложения будут предоставлены участникам уполномоченным  представителем Заказчика:

(ФИО (полностью), должность, раб. и моб. телефон)

Описание объекта выполнения работ (услуг):

Местоположение  объекта:  Антрацитовский р-н

(фактический адрес)

Основные характеристики объекта Трехэтажное здание. Крыша - мягкая кровля. После реконструкции – шатровая кровля.

Работы должны вестись из материалов:   Подрядчика

(Заказчика/Подрядчика)

Срок выполнения работ (услуг):  Июнь-август 2012 года.

Срок гарантии -  не менее    24 мес.

Квалификационные требования:

1. Наличие лицензии, выданной __________________ с перечнем работ по КВЕД  ___________;

(наименование гос. органа)                                                            (указать перечень работ)

2. Наличие разрешения Госгорпромнадзора/Госнадзорохрантруда/Госпромнадзора на выполнение работ повышенной опасности, с перечнем работ  ______________________________;

(указать перечень работ)

3. Наличие дополнительной технологической документации _______________________________;

(аттестат производства, система сертификации УкрСЕПРО)

4. Наличие квалифицированных специалистов ___________________________________________;

(специальность, требования к стажу, численность)

5. Возможность привлечения субподрядных организаций: _________________________________;

(да/нет)

6. Опыт выполнения аналогичных работ (услуг) – не менее ________ лет;

7. Наличие специализированной ремонтной базы, необходимого технологического оборудования, инструментов и производственных мощностей ___________________________________________

(перечень - указывается при необходимости);

8. Сведения  о прохождении  ежегодного  медицинского  осмотра  работниками, задействованными на выполнении работ (услуг) (указывается при необходимости);

9. Дополнительные требовании

а) ______________________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________________

В составе тендерного предложения участник должен предоставить: Смету и договорную цену

(смету и договорную цену/калькуляцию)

Состав видов и объёмов работ:

| № № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка отдельных участков кирпичных парапетов | м3 | 2,08 |  |
| 2 | Кладка наружных средней сложности стен из кирпича силикатного отдельными местами при высоте этажа свыше 4 м | м3 | 1,97 |  |
| 3 | Изготовление и установка стропил | м3 | 12,63 |  |
| 4 | Устройство слуховых окон | шт | 1 |  |
| 5 | Огнезащита деревянных стропильных конструкций | 10м3 | 1,263 |  |
| 6 | Огнезащита обрешетки под кровлю | 1000м2 | 0,68 |  |
| 7 | Антисептирование пастами обрешетки | 100м2 | 6,8 |  |
| 8 | Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм | 100м2 | 6,8 |  |
| 9 | Устройство гидропаробарьера из пленки в один слой | 100м2 | 6,8 |  |
| 10 | Устройство кровель из металлочерепицы | 100м2 | 6,8 |  |
| 11 | Устройство подшивки доской | 100м2 | 0,565 |  |
| 12 | Антисептирование пастами подшивки | 100м2 | 0,565 |  |
| 13 | Изготовление и установка каркаса фонаря | м3 | 1,21 |  |
| 14 | Огнезащита деревянных стропильных конструкций | 10м3 | 0,121 |  |
| 15 | Устройство подшивки доской | 100м2 | 0,065 |  |
| 16 | Антисептирование пастами подшивки | 100м | 0,915 |  |
| 17 | Облицовка каркасов, свесов, фронтона профнастилом НС-10 | 100м | 0,915 |  |
| 18 | Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм | 100м | 0,098 |  |
| 19 | Навеска водосточных труб, желобов из готовых элементов | 100м | 0,795 |  |
| 20 | Изготовление металлоконструкций ограждения | т | 0,2992 |  |
| 21 | Монтаж металлоконструкций ограждения | т | 0,2992 |  |
| 22 | Масляная окраска металлоконструкций ограждения за два раза | 100м2 | 0,148 |  |
| 23 | Масляная окраска металлоконструкций жалюзийных решеток за два раза | 100м2 | 0,085 |  |
| 24 | Установка оконных блоков площадью до 1м2 из металлопластика | 100м2 | 0,0049 |  |
| 25 | Установка оконных блоков площадью до 2м2 из металлопластика | 100м2 | 0,1692 |  |
| 26 | Изготовление жалюзийных решеток | т | 0,087 |  |
| 27 | Монтаж жалюзийных решеток | т | 0,087 |  |
| 28 | Масляная окраска жалюзийных решеток за два раза | 100м2 | 0,12 |  |
| 29 | Устройство деревянной лестницы | м2 | 2 |  |

Объемы работ (услуг), указанные  в  договорной цене, смете/калькуляции Участника  должны  соответствовать  объемам, предусмотренным данным тех.заданием. Изменение Участником  объемов   не допускается.

5. ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Ровеньки	                                                                                          «_» __________ 2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице         , действующего на основании доверенности №   , с одной стороны, и   « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора  , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда (далее - договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 .Подрядчик обязуется своими средствами и силами произвести ниже перечисленные ремонтно-строительные работы, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Подрядчик выполняет работы ____ «» - Договорная цена - твердая и составляет_____________   грн.   коп.(прописью), в т.ч. НДС 20%-_______________________ грн.

1.3.Объем, характер и стоимость выполняемых работ определяются

сметной документацией, которая является неотъемлемой частью договора.

1.4. Работы производятся из собственных материалов Подрядчика.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.Выполнение работ, являющихся предметом договора, осуществляется в срок с июня 2012 г. по сентябрь  2012г.

2.2.Срок окончания работ может быть изменен по согласию Сторон, в т.ч. из-за неблагоприятных погодных условий, которыми будет объективно вызвана необходимость продления договора.

2.3.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Заказчик обязуется:

а)	принять от Подрядчика завершенные строительством работы и оплатить их;

б)	предоставить Подрядчику возможность беспрепятственного выполнения работ;
3.2. 3аказчик имеет право:

а)	в любое время проверять ход и качество строительных и монтажных работ, а также
качество строительных материалов, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность
Подрядчика, а также осуществлять контроль и технический надзор за соответствием
объёма, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам;

б)	в процессе выполнения работ вносить изменения и дополнения в объемы работ.

в)	выполнять авансирование работ в предварительно согласованной сумме за заранее
определенные этапы предусмотренных договором работ;

З.З.Подрядчик обязуется:

а)	обеспечить безопасное ведение работ в соответствии с действующими в Украине
строительными нормами и правилами;

б)	выполнить работы в объемах предусмотренных договором и в срок;

в)	после завершения работ передать выполненные работы Заказчику по актам форм КБ-2в и КБ-3;

г)	в случае выявления недостатков в ходе приемо-сдаточных работ

или, в течение месяца после подписания приемо-сдаточных документов, устранить их в соответствии с п.5.2 договора;

д)	выполнить дополнительные или измененные работы по указанию Заказчика;

е)	в случае возникновения необходимости превышения предусмотренной сметой
стоимости работ предупредить об этом Заказчика.

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Расчет выполняется в срок с отсрочкой платежа  ( ваш вариант) календарных дней, следующих за днем подписания актов приемки выполненных работ форм КБ-2в и КБ-3.

4.2.Стороны договора имеют статус плательщиков налога на прибыль на общих основаниях.

5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.Если у Заказчика отсутствуют претензии к выполненным Подрядчиком по договору работам, Стороны подписывают акты КБ-2в и формы КБ-3:

5.2.При выявлении в процессе приемки выполненных работ недостатков, недоделок, дефектов представителями Сторон составляется и подписывается акт об установленных недостатках с указанием сроков их устранения. Стороны не вправе отказаться от подписания указанного акта. В этом же акте предусматривается порядок приемки работ после устранения недостатков.

6.ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае некачественного выполнения Подрядчиком работ по договору устранение недостатков производится Подрядчиком за его счет и в установленный Заказчиком срок.

6.3. За превышение установленного этим договором срока окончания работ, при условии отсутствия в этом препятствий со стороны Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  1%, от стоимости работ, выполненных с нарушением сроков или стоимости работ ненадлежащего качества.

6.4. Поставщик обязуется зарегистрировать налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных и предоставить её Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее выписки. В случае если Поставщик не зарегистрировал налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных и/или не передал ее Покупателю в указанный срок, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде штрафа в размере, эквивалентном сумме налогового кредита по такой налоговой накладной.

Стороны подтверждают, что данный пункт Договора является требованием о предоставлении налоговой накладной и дополнительных требований от Покупателя в понимании п. 201.10 ст. 201 НК Украины не требуется.

Не предоставление, не регистрация и/или отказ от регистрации такой налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных в вышеуказанный срок расценивается как отказ от предоставления Поставщиком налоговой накладной.

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

7.1.Споры между Заказчиком и Подрядчиком, которые не были урегулированы путем переговоров или в претензионном порядке согласно Хозяйственному процессуальному кодексу Украины, передаются на рассмотрение в хозяйственный суд.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Подрядчик принимает на себя гарантию качества выполненных работ в течение двух лет со дня приемки Заказчиком.

8.2.Риск уничтожения или случайного повреждения объекта строительства до его

принятия заказчиком несет подрядчик, кроме случаев когда это произошло вследствие

обстоятельств, зависящих от заказчика

8.3.Договор может быть изменен, дополнен и пролонгирован по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений к договору.

8.4.Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.

8.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.6. Стороны пришли к соглашению, что текст Договора, какие-либо материалы, информация и ведомости, которые касаются Договора, являются конфиденциальными и не могут передаваться третьим лицам без предварительного письменного соглашения иной Стороной договора, кроме случаев, когда передача такой информации связана с получением официальных разрешений, документов для исполнения Договора, или уплаты налогов, иных обязательных платежей, а так же в случаях, предусмотренных действующим Законодательством Украины.

Юридические адреса и банковские реквизити сторон:

ЗАКАЗЧИК:                                                       ПОДРЯДЧИК:

__________________                                               ________________