Это санузел в текущем состоянии. Демонтаж – наш.  Справа – вырублена стена для устройства душевой кабинки. Готовы проштробить все что только будет возможно. На втором фото – полотенцесушитель. Он проточный от горячей воды. Мы хотим его срезать, а стояк убрать в угол. В верхней части видна труба от соседа – пластик. Плитка с пола снята. Стояк холодной воды и канализация за унитазом в шахте. Все стены – плитка. Для консоли унитаза будет монтироваться гипсокартонный короб

Стояк горячей воды. Метал. Надо срезать и спрятать в угол стены

На этой стене будет монтироваться столешница. В нее – раковина. Под ней – бойлер и стиральная машина

Консольный унитаз. Инсталляция Groe

Люк ревизии или-или

Податчик воды для душа. Groe

Продолжение ванной -  душевая. Раньше это была кладовка.  В душевой будет только гибкий душ. Жестко закрепленного

Сверху не будет!!!

Смеситель для душа. Groe

Поддон Керамический Vidima (Болгария)80х80.

Это кухня. Угол от ванной комнаты. Просто вывести в угол канализацию, холодную и горячую воду. На холодной воде поставить проходной кран для подключения фильтра питьевой воды