| потолок єтаж | 300,00 м.кв. |  |
| --- | --- | --- |
| стены єтаж | 480,00 м.кв. |  |
| лесничный марш один пролет |  |  |
| потолок | 20 м.кв. |  |
| стены | 70 м.кв. |  |
| этаж |  |  |
| работы |  |  |
| размывка побелки | м кв | 320 |
| разшивка трещин частичная по минимуму | м пог | 20 |
| Штукатурка-черновая | м кв | 20 |
| шпаклевка финиш | м кв | 20 |
| грунтовка | м кв | 770 |
| покраска водоимульсией | м кв | 770 |
| покраска масляной краской стен | м кв | 100 |
| ПОЛ-ПАРКЕТНЫЙ |  |  |
| покраска маслянной краской пола ( паркет) | м кв | 250 |