РЕМОНТ!!!!

| № п/п |  | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | УЛАШТУВАННЯ –Армстронг-потолок |  |  |  |
|  |  | Улаштування каркасiв для конструкцiй стель, металевих | м2 | 180 |  |
|  |  | Облицювання каркасiв стель плитами -Армстронг | м2 | 180 |  |
|  |  | Розділ. Стіни |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖ- шпалер. |  |  |  |
|  |  | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 480 |  |
|  |  | УЛАШТУВАННЯ |  |  |  |
|  |  | Шпатлювання стін шпаклiвкою | м2 | 50 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, |  | м2 | 29.1 |  |
|  | Обклеювання стiн по обштукатуренiй та бетоннiй поверхнi шпалерами тисненими та щiльними |  | м2 | 489 |  |
|  | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази |  | м2 | 489 |  |
|  | Облицювання стiн листами сухої штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими при опорядженнi пiд обклеювання шпалерами |  | м2 | 65 |  |
|  | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону |  | м2 | 62 |  |
|  | Облицювання укосів плитами гіпсокартону |  | м2 | 10 |  |
|  | Розділ. Прорізи |  |  |  |  |
|  | ПРОРІЗИ ВІКОННІ |  |  |  |  |
|  | Установлення накутників |  | м | 205.85 |  |
|  | ПРОРІЗИ ДВЕРНІ |  |  |  |  |
|  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 15 |  |
|  | Установлення дверних блокiв в зовнiшнiх та внутрiшнiх дверних прорiзах в кам'яних стiнах, площа прорiзу до 3 м2 |  | Шт. | 15 |  |
|  | Установлення дверних [вiконних] наборів урiзних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] |  | шт | 9 |  |
|  | Установлення замків дверних урiзних |  | шт | 9 |  |

|  | Розділ. Підлоги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |  |  |
|  | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 221.3 |  |
|  | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 195 |  |
|  | УЛАШТУВАННЯ |  |  |  |
|  | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 195 |  |
|  | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 205 |  |
|  | Окремо ремонт паркету- циклювання та покриття лаком. | м2 | 207 |  |
|  | Улаштування покриття з керамiчних плиток на розчинi | м2 | 18.8 |  |
|  | Розділ. Сантехнічні роботи |  |  |  |
|  | ДЕМОТАЖ |  |  |  |
|  | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 2 |  |
|  | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | к-т | 4 |  |
|  | Розбирання трубопроводiв з водогазопровiдних труб дiаметром до 25 мм | м | 6 |  |
|  | Розбирання трубопроводiв з чавунних каналiзацiйних труб дiаметром до 50 мм | м | 2.5 |  |
|  | Розбирання трубопроводiв з чавунних каналiзацiйних труб дiаметром до 100 мм | м | 10 |  |
|  | Розбирання вентиляцiйних коробiв | м2 | 1.5 |  |
|  | Демонтаж пiддонiв душових сталевих | к-т | 4 |  |
|  | УЛАШТУВАННЯ |  |  |  |
|  | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної води | к-т | 2 |  |
|  | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 4 |  |
|  | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб дiаметром 20 мм | м | 6 |  |
|  | Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром до 25 мм | шт | 10 |  |
|  | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв водопостачання та опалення дiаметром 15 мм | шт | 2 |  |
|  | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 2.5 |  |
|  | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | м | 9 |  |

|  | Установлення водонагрiвачiв ємкiсних | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установлення полiетиленових трiйникiв | шт | 2 |  |
|  | Установлення полiетиленової ревізії | 10шт | 1 |  |
|  | Розділ. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |  |  |
|  | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 40 |  |
|  | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 83 |  |
|  | Демонтаж електролiчильникiв | шт | 1 |  |
|  | МОНТАЖ |  |  |  |
|  | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп до 4 шт | шт | 39 |  |
|  | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | шт | 15 |  |
|  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 102 |  |
|  | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в порожнинах перекриттiв i перегородок | м | 426 |  |
|  | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 7 |  |
|  | Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4 | шт | 9 |  |
|  | Пробивання нiш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стiнах вручну | м2 | 1.2 |  |
|  | Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою до 6 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 2 |  |
|  | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- х полюсних на струм до 100 А | шт | 2 |  |
|  | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 10 |  |
|  | Монтаж свiтильника точкового з енергозберігаючою лампою, кiлькiсть ламп 1 шт. | шт | 10 |  |
|  | Розділ. Малярні та опоряджувальні роботи |  |  |  |
|  | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | м2 | 48 |  |
|  | фарбування колером олiйним розбiленим заповнень дверних прорiзiв по дереву | м2 | 208.16 |  |