2. Вартісні показники

Вартість покрівельної системи з мембрани EPDM залежать від ряд факторів: конструктивного рішення покрівлі,кількість вентшахт, кількість комунікацій на покрівлі і т.п.

| Кошторисний розрахунок вартості робіт №1 по улучшенню характеристик покрівлі (не експлуатована покрівля) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика покрівлі | Один. виміру | Кіл-ть | Ціна, гривень | Вартісь, гривень |
| I. покрівля |  |  |  |  |
| площа горизонтальної поверхні | м2 | 1170,0 |  |  |
| периметр примикання | м | 496,8 |  |  |
| кути | шт | 98,0 |  |  |
| 1.Матеріали |  |  |  |  |
| Мембрана EPDM 1,14 мм | м2 | 421,3 |  |  |
| стрічка для швів | м | 1103,3 |  |  |
| праймер | галлон | 15,0 |  |  |
| металева рейка | м | 496,8 |  |  |
| саморізи 5,72 мм | шт. | 1656,0 |  |  |
| монтажний клей | галлон | 24,8 |  |  |
| самокліючий formflash 30 см | м | 108,6 |  |  |
| крайовий герметик | тюбик | 47,0 |  |  |
| Всього покрівельна система EPDM |  |  |  |  |
| утеплювач екструдований пінополістирол 180 мм (Г1) | м2 | 1216,8 |  |  |
| геотекстиль 1-й шар | м2 | 1263,6 |  |  |
| геотекстиль-2-й шар частково+ існуючий шар | м2 | 300,0 |  |  |
| Разом |  |  |  |  |
| Всього по р.1 |  |  |  |  |
| 2. Робота |  |  |  |  |
| демонтаж баласту з щебеню і плитки | м2 | 1170,0 |  |  |
| демонтаж утеплювача 200 мм | м2 | 1170,0 |  |  |
| монтаж баласту з щебеню фр 20-40 мм | м2 | 971,3 |  |  |
| монтаж плитки для доріжок | м2 | 198,7 |  |  |
| монтаж 2-го шару геотекстиля | м2 | 1170,0 |  |  |
| монтаж утеплювача екструдованого | м2 | 1170,0 |  |  |
| демонтаж та монтаж покрівельної системи EPDM | м2 | 1170,0 |  |  |
| монтаж 1-го шару геотекстиля | м2 | 1170,0 |  |  |
| Всього по р.2 |  |  |  |  |
| РАЗОМ ПО П I |  |  |  |  |
| ІІ.Транспортні витрати |  |  |  |  |
| підйомні механізми | м/змін | 2,0 |  |  |
| проїзд робочих | ч змін | 20,0 |  |  |
| доставка матеріалв | м/змін | 6,0 |  |  |
| РАЗОМ ПО П IІ |  |  |  |  |
| Всього по розрахунку |  |  |  |  |
| Примітка: остаточний розрахунок може бути уточнюватися після погодження об'ємів робіт |  |  |  |  |
| ЗАМОВНИК |  |  |  |  |

| Кошторисний розрахунок вартості робіт №2 по улучшенню характеристик покрівлі (експлуатована покрівля) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика покрівлі | Один. виміру | Кіл-ть | Ціна, гривень | Вартісь, гривень |
| I. покрівля |  |  |  |  |
| площа горизонтальної поверхні | м2 | 1170,0 |  |  |
| периметр примикання | м | 496,8 |  |  |
| кути | шт | 98,0 |  |  |
| 1.Матеріали |  |  |  |  |
| Мембрана EPDM 1,14 мм | м2 | 631,9 |  |  |
| стрічка для швів | м | 1263,3 |  |  |
| праймер | галлон | 17,3 |  |  |
| металева рейка | м | 496,8 |  |  |
| саморізи 5,72 мм | шт. | 1656,0 |  |  |
| монтажний клей | галлон | 243,8 |  |  |
| самокліючий formflash 30 см | м | 128,6 |  |  |
| крайовий герметик | тюбик | 55,0 |  |  |
| Всього покрівельна система EPDM |  |  |  |  |
| утеплювач екструдований пінополістирол 180 мм (Г1) | м2 | 1216,8 |  |  |
| п/ е плівка | м2 | 1404,0 |  |  |
| ц/п стяжка армована сіткою Вр1 д3 50х50 мм -50 мм | м2 | 1170,0 |  |  |
| плитка керамічна на клею | м2 | 1170,0 |  |  |
| Разом |  |  |  |  |
| Всього по р.1 |  |  |  |  |
| 2. Робота |  |  |  |  |
| демонтаж баласту з щебеню і плитки | м2 | 1170,0 |  |  |
| демонтаж утеплювача 200 мм | м2 | 1170,0 |  |  |
| влаштування плитки керамічної на клею | м2 | 1170,0 |  |  |
| влаштування армованої ц/п стяжки | м2 | 1170,0 |  |  |
| монтаж п/е плівки | м2 | 1170,0 |  |  |
| монтаж утеплювача екструдованого | м2 | 1170,0 |  |  |
| демонтаж та монтаж покрівельної системи EPDM на клею | м2 | 1170,0 |  |  |
| Всього по р.2 |  |  |  |  |
| РАЗОМ ПО П I |  |  |  |  |
| ІІ.Транспортні витрати |  |  |  |  |
| підйомні механізми | м/змін | 2,0 |  |  |
| проїзд робочих | ч змін | 25,0 |  |  |
| доставка матеріалв | м/змін | 6,0 |  |  |
| РАЗОМ ПО П IІ |  |  |  |  |
| Всього по розрахунку |  |  |  |  |
| Примітка: остаточний розрахунок може бути уточнюватися після погодження об'ємів робіт |  |  |  |  |
| ЗАМОВНИК |  |  |  |  |