| Задание навыполнение работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на устройство фундаментов до отм.+0,00 служебной постройки |  |  |  |  |  |
| расстояние от г. Киева (м.Выдубичи) до объекта - 20км) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование затрат | Ед. изм | Кол-во | цена ед., грн | Всего, грн. |
| 1 | Механизированная разработка грунта в котловане с отм +93.400 до отм + 90,400 екскаватором на гусеничном ходу с погрузкой на атомобили | м3 | 2901,3 |  |  |
| 2 | Вывоз грунта автомобилями - самосвалами, грузоподъемностью 20 тн на растояние 30 км | ход | 192 |  |  |
| 3 | Доработка грунта вручную | м3 | 160,2 |  |  |
| 4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих щебечно-песчаных слоев | м3 | 29,1 |  |  |
|  | Щебень, фракции 20-40 мм | тн | 28 |  |  |
|  | Песок | тн | 24 |  |  |
| 5 | Устройство бетонной подготовки, толщиной 100 мм | м3 | 19,4 |  |  |
|  | Бетон БСГ В 7,5 П4 F50 | м3 | 19,8 |  |  |
| 6 | Устройство монолитной железобетонной фундаментной подушки | м3 | 49,7 |  |  |
|  | Бетон В 20 | м3 | 50,69 |  |  |
|  | Пространственный арматурный каркас | тн | 3,4 |  |  |
|  | Проволка ст. ОН Н/У, терм.обр.ф 1,2 мм | тн | 0,02 |  |  |
|  | Круг отрезной по металу 230х3х22 Procline | шт | 3 |  |  |
|  | Брус 100х100 | м3 | 1,31 |  |  |
|  | Фанера влагостойкая ФОФ | м2 | 31,3 |  |  |
|  | Трубка DR 22, 2м | шт | 52 |  |  |
|  | Конус ПХВ DR 22 | шт | 200 |  |  |
|  | Пробка 20/24 mm | шт | 100 |  |  |
|  | Масло формовочное | л | 8 |  |  |
| 7 | Устройство бетонной подготовки, толщиной 100 мм | м3 | 3,3 |  |  |
|  | Бетон БСГ В 7,5 П4 F50 | м3 | 3,4 |  |  |
| 8 | Устройство монолитных железобетонных стен фундамента | м3 | 171,4 |  |  |
|  | Бетон В 20 | м3 | 174,8 |  |  |
|  | Эксплуатация мобильного бетононасоса | маш/час | 12 |  |  |
|  | Пространственный арматурный каркас | тн | 10,57 |  |  |
|  | Проволка ст. ОН Н/У, терм.обр.ф 1,2 мм | тн | 0,1 |  |  |
|  | Круг отрезной по металу 230х3х22 Procline | шт | 10 |  |  |
|  | Брус 100х100 | м3 | 1,31 |  |  |
|  | Фанера влагостойкая ФОФ | м2 | 400 |  |  |
|  | Трубка DR 22, 2м | шт | 2500 |  |  |
|  | Конус ПХВ DR 22 | шт | 2500 |  |  |
|  | Пробка 20/24 mm | шт | 10000 |  |  |
|  | Масло формовочное | л | 200 |  |  |
| 9 | Грунтовка вертикальных поверхностей ростверка битумной грунтовкой | м2 | 421,3 |  |  |
|  | Праймер битумный | л | 148 |  |  |
| 10 | Вертикальная оклеечная гидроизоляция бетонного ростверка в 2 слоя | м2 | 421,3 |  |  |
|  | Битумная мастика Техномаст (21,55 кг) | кг | 147,455 |  |  |
|  | Биполь ХПП 3,0 | м2 | 863,665 |  |  |
| 11 | Обратная засыпка пазух фундамента с послойным уплотнением | м3 | 580 |  |  |
|  | Эксплуатация вибротрамбовки BELE RT 66 73,54 маш/час | смен | 5 |  |  |
| 12 | Монтаж плит перекрытия с заделкой швов, анкеровкой | шт | 31 |  |  |
|  | Эксплуатация крана, грузоподъемностью 25 тн | маш/час | 7 |  |  |
|  | Раствор РК М100 П-8 | м3 | 1,2 |  |  |
|  | Плита перекрытия ПК 90.12-12,5 | шт | 26 |  |  |
|  | Плита перекрытия ПК 60.12-8 | шт | 5 |  |  |
|  | Крепежные элементы стыковых наладок Анкер А1 А2 | тн | 0,062 |  |  |
| 14 | Алмазное сверление отверстий в плитах перекрытия, диаметром 150 мм | шт | 5 |  |  |
| 15 | Устройство монолитных железобетонных участков | м3 | 0,74 |  |  |
|  | Бетон П4 В -15 М-200 | м3 | 0,75 |  |  |
|  | Пространственный арматурный каркас | тн | 0,032 |  |  |
| 16 | Изготовление и монтаж металлоконструкций МУ | тн | 0,535 |  |  |
|  | Швеллер 24 | тн | 0,432 |  |  |
|  | Уголок 63х63х3 | тн | 0,103 |  |  |
|  | Грунтовка ГФ-021 | кг | 3 |  |  |
|  | Электроды | кг | 4 |  |  |
|  | Всего : |  |  |  |  |

| Задание навыполнение работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| расстояние от г. Киева (м.Выдубичи) до объекта - 20км |  |  |  |  |  |
| № | Наименование затрат | Ед. изм | Кол-во | Цена, грн | Сума, грн |
|  | Помещение охраны |  |  |  |  |
| 1 | Планирование грунта под монтаж бытовки | м2 | 30 |  |  |
|  | Бытовка б/у | шт | 1 |  |  |
|  | Експлуатация крана, грузоподъемностью 25 тн | маш/час | 4 |  |  |
|  | Експлуатация автомобиля с площадкой | маш/час | 4 |  |  |
| 2 | Устройство каркаса деревяного из бруса для ремонта покрытия кровли бытовки | м3 | 0,5625 |  |  |
|  | Брус 50х50х4500 мм | м3 | 0,5625 |  |  |
|  | Саморезы 75 мм | упак | 2 |  |  |
| 3 | Покрытие кровли бытовки профнастилом | м2 | 30 |  |  |
|  | Профнастил Пр-15 0,5х1,17х2,5 цинк | шт | 10 |  |  |
|  | Саморез металочерепицы цинк 4,8х35 40 шт | упак | 4 |  |  |
|  | Замок навесной 63 мм | шт | 1 |  |  |
| 4 | Монтаж конвектора | шт | 2 |  |  |
|  | Конвектор электрический 1 кВт | шт | 2 |  |  |
| 5 | Прокладка провода с креплением накладными скобами | м | 20 |  |  |
|  | Провод ПВС 3х1,5 | м | 20 |  |  |
|  | Коробка распределительная | шт | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж розеток, выключателя | шт | 5 |  |  |
|  | Розетка двойная наружного монтажа 16А | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка одинарная наружного монтажа 16А | шт | 3 |  |  |
| 7 | Монтаж распределительного щита | шт | 1 |  |  |
|  | Щит наружного монтажа 6 модулей | шт | 1 |  |  |
|  | Авт.выкл. 3р 32 А | шт | 2 |  |  |
|  | Авт.выкл. 3р 25А | шт | 1 |  |  |
|  | Авт.выкл. 1р 25А | шт | 1 |  |  |
| 8 | Монтаж прожектора уличного освещения | шт | 1 |  |  |
|  | Прожектор металогалогеновый 400 Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Лампа натриевая Е40 400Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Тепляк скважины 3х2х2,2 |  |  |  |  |
| 1 | Планирование грунта | м2 | 10 |  |  |
| 2 | Устройство фундамента из дубовых кольев | шт | 6 |  |  |
| 3 | Устройство каркаса из бруса | м3 | 0,5 |  |  |
|  | Брус 100х100х4500 мм | м3 | 0,5 |  |  |
|  | Гвозди строительные 3х70 | кг | 3 |  |  |
| 4 | Обшивка ОСБ плитой | м2 | 35 |  |  |
|  | Плита ОСБ-3 2500х1250х12 мм | шт | 12 |  |  |
|  | Дюбель 6х60 100 шт | упак | 1 |  |  |
|  | Саморез по дереву 3,5х35 1000 шт | упак | 3 |  |  |
| 5 | Теплоизоляция минватой | м2 | 42 |  |  |
|  | Роклайт МП 100 мм | м3 | 2,25 |  |  |
| 6 | Устройство гидробарьера | м2 | 42 |  |  |
|  | Пленка гидробаръер Сильвер | м2 | 50 |  |  |
| 7 | Обшивка снаружи профнастилом | м2 | 35 |  |  |
|  | Профиль ПК-20 | м2 | 36 |  |  |
|  | Саморезы профильные 4,8х35 | шт | 250 |  |  |
| 8 | Устройство чернового пола из доски 40 мм | м2 | 6 |  |  |
|  | Доска 40 мм | м3 | 0,24 |  |  |
|  | Гвозди строительные 3х70 | кг | 5 |  |  |
| 9 | Изготовление и установка дверного блока с утеплением | шт | 1 |  |  |
|  | Комплект материалов для изготовления брус, ОСБ, петли, саморезы, дюбеля, дверная ручка, пружина, замок) | компл | 1 |  |  |
| 10 | Прокладка провода с креплением накладными скобами | м | 10 |  |  |
|  | Провод ПВС 3х1,5 | м | 10 |  |  |
|  | Коробка распределительная | шт | 1 |  |  |
| 11 | Монтаж розеток, выключателя | шт | 4 |  |  |
|  | Розетка герметическа наружного монтажа | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель 1-клавишный наружного монтажа | шт | 1 |  |  |
| 12 | Монтаж распределительного щита | шт | 1 |  |  |
|  | Щит металический навесной 6 модулей | шт | 1 |  |  |
|  | Авт.выкл. 3р 32 А | шт | 2 |  |  |
|  | Авт.выкл. 3р 25А | шт | 1 |  |  |
|  | Авт.выкл. 1р 25А | шт | 1 |  |  |
| 13 | Монтаж осветительных приборов | шт | 2 |  |  |
|  | Светильник люмин. 36 Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Лампа люмин 36 Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Прожектор галогеновый 500 Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Лампа линейная галогеновая 500 Вт | шт | 1 |  |  |
| 14 | Монтаж конвектора | шт | 1 |  |  |
|  | Конвектор электрический 1 кВт | шт | 1 |  |  |
| 15 | Аренда биотуалета на период строительства с обслуживанием | месяц | 18 |  |  |
|  | Временное ограждение |  |  |  |  |
| 16 | Устройство временного щитового ограждения | м.п. | 56 |  |  |
|  | Всего : |  |  |  | 0,00 |

| Задание навыполнение работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство ІІ очереди ограждения усадьбы |  |  |  |  |  |
| расстояние от г. Киева (м.Выдубичи) до объекта - 20км |  |  |  |  |  |
| № | Наименование затрат | Ед. изм | Кол-во | Сумма, грн | Всего, грн. |
| 1 | Механизинованная разработка грунта в траншее экскаватором Атлас с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 206 |  |  |
| 2 | Перевозка грунта в отвал автомобилями-самосвалами на растояние до 1 км | ходок | 8,00 |  |  |
| 3 | Устройство песчаного основания толщиной 300 мм | м3 | 25,59 |  |  |
|  | Песок с доставкой | тн | 42,22 |  |  |
| 4 | Устройство бетонной подготовки, толщиной 100 мм | м3 | 6,1 |  |  |
|  | Бетон БСГ В 7,5 П4 F50 | м3 | 6,222 |  |  |
| 5 | Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента - ростверка | м3 | 67,96 |  |  |
|  | Бетон БСГ В 25 П4 F200 | м3 | 69,3192 |  |  |
|  | Пространственный арматурный каркас | тн | 2,53326 |  |  |
|  | Стационарный бетононасос | маш/час | 5 |  |  |
|  | Проволка СТ ОН/НУ 1,2мм | тн | 0,08 |  |  |
|  | Фанера ламинированная ФОФ | м2 | 83 |  |  |
|  | Трубка DR 22, 2м | шт | 200 |  |  |
|  | Конус ПВХ DR 22 | шт | 1400 |  |  |
|  | Пробка 20/24 mm | шт | 900 |  |  |
|  | Масло формовочное | л | 53 |  |  |
| 6 | Устройство деформационного шва ДШ с прокладкой из пенополистирола 30 мм высотой 1,2 м, 1,3 и 1,9, шириной 0,6 м | м.п. | 4,4 |  |  |
|  | Пенополистирол экструдированный, 30 мм | м3 | 0,08 |  |  |
| 7 | Грунтовка вертикальных поверхностей ростверка битумной грунтовкой | м2 | 164 |  |  |
|  | Праймер битумный | кг | 57,4 |  |  |
| 8 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция бетонного ростверка битумной мастикой за 2 раза | м2 | 164 |  |  |
|  | Битумная мастика Техномаст (21,55 кг) | кг | 82 |  |  |
| 9 | Изготовление и монтаж накладных деталей МН1 -28 шт. | тн | 0,111 |  |  |
|  | Металлоконструкции индивидуальные | тн | 0,111 |  |  |
| 10 | Изготовление и монтаж стоек h=3 м из двутавра 16 и бруса 120х120 -28 шт. | шт | 28 |  |  |
|  | Балка 16 | тн | 1,336 |  |  |
|  | Брус 120х120 | м3 | 2,17 |  |  |
|  | Стержень с резьбой М12 ОЦ5 | шт | 28 |  |  |
|  | Гайка , шайба М12 | кг | 2 |  |  |
|  | Газ пропан | л | 19 |  |  |
|  | Кислород | бал | 1 |  |  |
| 11 | Грунтовка металоконструкций | м2 | 28 |  |  |
|  | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0,56 |  |  |
| 12 | Заполнение секций щитами глухими из обрезной доски с одной стороны | м2 | 277,28 |  |  |
| 13 | Обшивка стоек обрезной доской | м2 | 29,4 |  |  |
| 14 | Устройство накрывочной доски по верху ограждения | м.п. | 92 |  |  |
|  | Доска калиброванная строганная с 4-х сторон 20х150х3000 | м3 | 6,1 |  |  |
|  | Саморезы по дереву 45 мм | шт | 5500 |  |  |
| 15 | Антисептирование и огнезащита деревяных конструкций | м2 | 598 |  |  |
|  | Антисептик - грунтовка Валти Похьюсте | л | 209,3 |  |  |
| 16 | Устройство монолитной ж/б парапетной плиты 182 м.п. | м3 | 7,04 |  |  |
|  | Бетон БСГ В 30 П4 F200 W8 | м3 | 7,1808 |  |  |
|  | Сетка 1ВР 50х50 мм, диаметр 5 мм | м2 | 97 |  |  |
| 17 | Окраска деревяных конструкций | м2 | 598 |  |  |
|  | Краска Пиньколор ХБ | л | 209,3 |  |  |
| 18 | Кирпичная кладка столбов ограждения | м3 | 1,3 |  |  |
|  | Кирпич керамический | шт | 520 |  |  |
|  | Раствор цементно-песчаный | м3 | 0,32 |  |  |
|  | Сетка 1ВР 50х50 мм, диаметр 5 мм | м2 | 5,2 |  |  |
| 19 | Грунтовка бетонных поверхностей | м2 | 195 |  |  |
|  | Грунтовка Бетоноконтакт | кг | 48,75 |  |  |
| 20 | Облицовка цоколя клинкерной плиткой | м2 | 164,4 |  |  |
|  | Плитка клинкерная под кирпич 240х71х10 | шт | 10638 |  |  |
|  | Клеевая смесь для наружных работ СМ-117 | кг | 1315,2 |  |  |
|  | Грунтовка СТ-17 | л | 32,88 |  |  |
|  | Затирка Мапей | кг | 49,32 |  |  |
| 21 | Установка и разборка лесов и подмостей для всех видов смежных работ | м2 | 324 |  |  |
| 22 | Выготовка и покраска парапетной плиты с установкой перфоуголка | м.п. | 182 |  |  |
|  | Уголок перфорированный | м.п. | 728 |  |  |
|  | Клеевая смесь для наружных работ СМ-117 | кг | 337 |  |  |
|  | Краска Юки по бетону | л | 68 |  |  |
| 23 | Изготовление и монтаж верхней планки накрывок ограждения из плоской жести | м.п. | 91 |  |  |
|  | Плоская жесть РЕ 8017 Ruuki | м2 | 36 |  |  |
|  | Герметик силиконовый 310 мл | шт | 10 |  |  |
|  | Сопутствующий материал (краска, растворитель) | комп | 1 |  |  |
|  | Саморезы кровельные 8017 | шт | 500 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |