| № | Вид работ | Объем | цена за (м/кв или един) | общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Офисное помещение |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки наружных стен | 49,5 |  |  |
| 2 | Демонтаж полов деревянных | 40,53 |  |  |
| 3 | Замена оконных конструкций на металлопластиковые | 8,64 |  |  |
| 4 | Замена дверных полотен | 6,6 |  |  |
| 5 | Снятие старого потолка | 40,53 |  |  |
| 6 | Оштукатуривание стен + шпатлевание + окрас | 105 |  |  |
| 7 | Устройство пола из керамической плитки с утеплителем | 49,5 |  |  |
| 8 | Устройство подвесного потолка Апмстронг | 41,53 |  |  |
| 9 | Устройство элетрообеспечения (розетки, светильники, внутренняя разводка ) | 40,53 |  |  |
| 10 | Устройство вентиляции вытяжной на каждое помещение | 3 |  |  |
|  | Устройство рампы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки стен | 597,24 |  |  |
| 2 | Устройство стенового профнастила по металлическому каркасу с обустройством инженерных коммуникаций | 597,24 |  |  |
| 3 | Установка защитного отбойника из трубы 108 мм | 110 |  |  |
| 4 | Окрас металлических конструкций ферм | 200 |  |  |
| 5 | Устройство изоляции трубопроводов до 150мм | 800 |  |  |
|  | Ремонт материального склада №1 |  |  |  |
| 1 | Снятие побелки стен и потолка | 450 |  |  |
| 2 | Окрас стен и потолка | 450 |  |  |
| 3 | Устройство промышленного пола + пандус для заезда Т = 120мм | 176 |  |  |
| 4 | Установка вытяжного вентилятора на объем помещения 900м.куб кратность обмена 3/час | 1 |  |  |
|  | Склад хранения компонентов № 2/1,№2/2 |  |  |  |
| 1 | Устройство стеновых сэндвич - панелей Т=200мм | 225 |  |  |
| 2 | Локальный ремонт кровли | 700 |  |  |
|  | Материальный склад №5 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старого шифера | 1600 |  |  |
| 2 | Устройство новой обрешетки для замены покрытия на профнастил | 1600 |  |  |
| 3 | Устройство кровли из профнастила волна 45мм Т= 0,45-0,65 | 1600 |  |  |
| 4 | Устройство промышленного пола Т=120мм | 1200 |  |  |
| 5 | Дать предложение по строительству нового склада на данном месте расчетные | 1600 |  |  |
|  | Выносная рампа |  |  |  |
| 1 | Дать предложения по проектным работам | 300 |  |  |
| 2 | Определить расчетную стоимость строительных работ | 300 |  |  |

| № | Вид работ | Объем | цена за (м/кв или един) | общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодильная камера №6 |  |  |  |
| 1 | Устройство подвесного потолка из сендвич - панелей т=50 | 344 |  |  |
| 2 | Утепление стен с финишной отделкой т=50 | 410 |  |  |
| 3 | Устройство отбойников и защиты колон труба 89 с окрасом | 184 |  |  |
| 4 | Замена холодильных дверей 2400*2400 | 5,76 |  |  |
|  | Помещение для этикировки + архив |  |  |  |
| 1 | Устройство кирпичной перегородки с финишной отделкой + перемычка | 24,416 |  |  |
| 2 | Установка + изготовление дверей архива металлических | 2,2 |  |  |
| 3 | Устройство утепления стен с финишной отделкой т=50 | 270,32 |  |  |
| 4 | Устройство потолка армстронг | 140 |  |  |
| 5 | Замена холодильных дверей 2400*2400 | 5,76 |  |  |
|  | Холодильная камера № 5 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки стен | 470 |  |  |
| 2 | Снятие старой побелки с потолка | 473,5 |  |  |
| 3 | Шпатлевка потолка + окрас | 473,5 |  |  |
| 4 | Оштукатуривание стен + шпатлевка + окрас | 470 |  |  |
| 5 | Устройство отбойников по периметру + колоны | 129 |  |  |
| 6 | Замена холодильных дверей 2400*2400 | 5,76 |  |  |
|  | Холодильная камера №4 |  |  |  |
| 1 | Снятие старой побелки с потолка | 475 |  |  |
| 2 | Шпатлевка потолка + окрас | 475 |  |  |
| 3 | Локальный ремонт стен керамической плиткой | 100 |  |  |
| 4 | Устройство отбойников по периметру + колоны | 172 |  |  |
|  | Холодильная камера №3/1 и 3/2 |  |  |  |
| 1 | Локальный ремонт стен и потолков + колоны | 200 |  |  |
| 2 | Окрас потолка | 892,5 |  |  |
| 3 | Окрас стен | 529,6 |  |  |
| 4 | Установка отбойников по периметру + колоны | 540,16 |  |  |
| 5 | Замена холодильных дверей 2400*2400 | 11,52 |  |  |
|  | Ходильная камера №1 |  |  |  |
| 1 | Окрас стен | 325 |  |  |
| 2 | Установка отбойников по периметру + колоны | 78 |  |  |
| 3 | Замена холодильных дверей 2400*2400 | 11,52 |  |  |